## ABC Serviços
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)
Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS |  |  |  |  | Data Base: Junho/2024 |  | Total Orc.: 16.071.155,87
Orgão Gerente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | Orgão Cliente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
Base | Serviço/Item | Descrição do Serviço | Und. | Total | Total Parcial | (%) Parcial | (%) Acum. | Qt. Total Serviço | Preço Unitário | Tipo Item
| '299B.000007 | Parede de gesso acartonado, com montantes de 70mm (perfis de aço leve) preenchidas com placas de lã mineral de média densidade para isolamento acústico. | m² | 1739778.25 | 1739778.25 | 10.8255 | 10.8255 | 1502.49 | 1157.93 | Serviço Composto
| '151301 | Fornecimento e instalação de Usina Solar Fotovoltaica, inclusive inversores, módulos, fixação, condutores, conectores, eletrodutos, quadros e demais elementos necessários. | kWp | 1127104.71 | 2866882.96 | 7.0132 | 17.8387 | 167 | 6749.13 | Serviço Sem Composição
| '040331 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m3 | 659964.72 | 3526847.68 | 4.1065 | 21.9452 | 777.82 | 848.48 | Serviço Composto
| '030101 | Fornecimento e cravação de estaca trilho TR68, inclusive mobilização e desmobilização | m | 496012 | 4022859.68 | 3.0863 | 25.0315 | 880 | 563.65 | Serviço Sem Composição
| '2889.000102 | Acompanhamento de obra e apoio técnico a ser desempenhado por Engenheiro Civil ou Arquiteto, considerando 4 horas por dia, com encargos complementares. | mês | 397364.88 | 4420224.56 | 2.4725 | 27.504 | 24 | 16556.87 | Serviço Composto
| '1002 | Fornecimento e instalação de brises metálicos em fachada( cor cinza neblina). Conforme Projeto. | m² | 395947.01 | 4816171.57 | 2.4637 | 29.9677 | 672.75 | 588.55 | Serviço Sem Composição
| '299B.000153 | Janela tipo maxim-ar, com vidros, em alumínio anodizado natural, linha 25, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco. | m² | 382633.52 | 5198805.09 | 2.3809 | 32.3486 | 236.16 | 1620.23 | Serviço Composto
| '299B.000147 | Assento para auditório | und | 355862.73 | 5554667.82 | 2.2143 | 34.5629 | 173 | 2057.01 | Serviço Composto
| '92460 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações. af_09/2020 | m2 | 351430.47 | 5906098.29 | 2.1867 | 36.7496 | 2031.39 | 173 | Serviço Composto
| '299B.000129 | Forro de fibra mineral com placas moduladas, com sistema de suspensão fixado em estrutura metálica auxiliar, Classe I ou II-A (de acordo com NT 21 - CBMES), borda Lay-In, acabamento branco. Ref. Hunter Douglas ou similar. | m² | 326779.33 | 6232877.62 | 2.0333 | 38.7829 | 1457.08 | 224.27 | Serviço Composto
| '93572 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | mes | 285368.4 | 6518246.02 | 1.7757 | 40.5586 | 24 | 11890.35 | Serviço Composto
| '104162 | Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. af_06/2022 | m2 | 283975.83 | 6802221.85 | 1.767 | 42.3256 | 2519.75 | 112.7 | Serviço Composto
| '230201 | Elevador, capacidade para 8 pessoas, 630 kg, velocidade 1m/s, porta com 800mm de largura, ref. Schindler 3000. | und | 262116.8 | 7064338.65 | 1.631 | 43.9566 | 1 | 262116.8 | Serviço Sem Composição
| '299B.000009 | Telha tipo sanduíche, inclinação 6% | m² | 231150.95 | 7295489.6 | 1.4383 | 45.3949 | 941.36 | 245.55 | Serviço Composto
| '87535 | Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 219044.33 | 7514533.93 | 1.363 | 46.7579 | 5316.61 | 41.2 | Serviço Composto
| '100534 | Tecnico de edificacoes com encargos complementares | mes | 216611.04 | 7731144.97 | 1.3478 | 48.1057 | 24 | 9025.46 | Serviço Composto
| '120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m2 | 211388.42 | 7942533.39 | 1.3153 | 49.421 | 5316.61 | 39.76 | Serviço Composto
| '92764 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 200610.93 | 8143144.32 | 1.2483 | 50.6693 | 15325.51 | 13.09 | Serviço Composto
| '88497 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023 | m2 | 186375.51 | 8329519.83 | 1.1597 | 51.829 | 7154.53 | 26.05 | Serviço Composto
| '103322 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 180551.07 | 8510070.9 | 1.1234 | 52.9524 | 2917.29 | 61.89 | Serviço Composto
| '92772 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 171715.85 | 8681786.75 | 1.0685 | 54.0209 | 13249.68 | 12.96 | Serviço Composto
| '92490 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje nervurada com cubeta e assoalho, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações. af_09/2020 | m2 | 170144.74 | 8851931.49 | 1.0587 | 55.0796 | 1762.61 | 96.53 | Serviço Composto
| '93563 | Almoxarife com encargos complementares | mes | 164839.44 | 9016770.93 | 1.0257 | 56.1053 | 24 | 6868.31 | Serviço Composto
| '130104 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm | m2 | 162209.61 | 9178980.54 | 1.0093 | 57.1146 | 2769.5 | 58.57 | Serviço Composto
| '92486 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020 | m2 | 157336.54 | 9336317.08 | 0.979 | 58.0936 | 730.88 | 215.27 | Serviço Composto
| '299B.000182 | Corrimão, tubo inox AISI 316, conforme descrição de projeto. | m | 149521.74 | 9485838.82 | 0.9304 | 59.024 | 130.79 | 1143.22 | Serviço Composto
| '103253 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe | un | 133177.59 | 9619016.41 | 0.8287 | 59.8527 | 21 | 6341.79 | Serviço Composto
| '98685 | Rodapé em granito, altura 10 cm. af_09/2020 | m | 125868.84 | 9744885.25 | 0.7832 | 60.6359 | 1950.85 | 64.52 | Serviço Composto
| '103277 | Ar condicionado splitão 10 tr - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe | un | 125227.32 | 9870112.57 | 0.7792 | 61.4151 | 4 | 31306.83 | Serviço Composto
| '104217 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime. af_08/2022 | m2 | 120769.73 | 9990882.3 | 0.7515 | 62.1666 | 1837.92 | 65.71 | Serviço Composto
| '299B.000160 | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 5/8" e 1/4", 2 cabos PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 119573.28 | 10110455.58 | 0.744 | 62.9106 | 466.5 | 256.32 | Serviço Composto
| '299B.000076 | Subestação ext. aérea trifás. 300 kVA, completa, c/transf. A óleo, mureta, poste e acessórios | UN | 114685.61 | 10225141.19 | 0.7136 | 63.6242 | 1 | 114685.61 | Serviço Composto
| '104642 | Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | m2 | 113802.57 | 10338943.76 | 0.7081 | 64.3323 | 8569.47 | 13.28 | Serviço Composto
| '299B.000060 | Quadro de Distribuição composto por quadro de comando 800x600x250, disjuntores, DPS, barramentos isolados, placas de acrílico, sinalização, conforme projeto - fornecimento e instalação. | un | 109494.42 | 10448438.18 | 0.6813 | 65.0136 | 21 | 5214.02 | Serviço Composto
| '299B.000003 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 30000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. | un | 109261.62 | 10557699.8 | 0.6799 | 65.6935 | 13 | 8404.74 | Serviço Composto
| '92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 106025.36 | 10663725.16 | 0.6597 | 66.3532 | 5251.38 | 20.19 | Serviço Composto
| '071704 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 103033.78 | 10766758.94 | 0.6411 | 66.9943 | 83.83 | 1229.08 | Serviço Composto
| '010101 | Projeto Básico e Executivo Arquitetônico | m² | 102800.76 | 10869559.7 | 0.6397 | 67.634 | 3378.27 | 30.43 | Serviço Sem Composição
| '299B.000119 | Luminária sobrepor, corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas de alum., para duas lâmpadas LED tubulares 20W/127V de 120cm. Incluso rabicho de 60cm composto por cabo PP 3#1,5mm² 750V e plugue macho 2P+T. | und | 99829.8 | 10969389.5 | 0.6212 | 68.2552 | 513 | 194.6 | Serviço Composto
| '200401 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 96865.45 | 11066254.95 | 0.6027 | 68.8579 | 4727.45 | 20.49 | Serviço Composto
| '299B.000181 | Guarda-corpo, tubo inox AISI 316, conforme descrição de projeto. | m | 94408.88 | 11160663.83 | 0.5874 | 69.4453 | 35.61 | 2651.19 | Serviço Composto
| '96114 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps | m2 | 91104.34 | 11251768.17 | 0.5669 | 70.0122 | 980.46 | 92.92 | Serviço Composto
| '92771 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 87782.35 | 11339550.52 | 0.5462 | 70.5584 | 5689.07 | 15.43 | Serviço Composto
| '92763 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 84313.15 | 11423863.67 | 0.5246 | 71.083 | 6231.57 | 13.53 | Serviço Composto
| '299B.000100 | Cabo de cobre unipolar isolação 8,7/15kV, 25mm², EPR - fornecimento e instalação. | m | 83652.2 | 11507515.87 | 0.5205 | 71.6035 | 860 | 97.27 | Serviço Composto
| '020339 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 79402.34 | 11586918.21 | 0.4941 | 72.0976 | 2594 | 30.61 | Serviço Composto
| '98296 | Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação residencial - fornecimento e instalação. af_11/2019 | m | 76899.6 | 11663817.81 | 0.4785 | 72.5761 | 9378 | 8.2 | Serviço Composto
| '299B.000189 | Grupo gerador Carenado, COP=40kVA, ESP=55kVA, PRP=50kVA, fp=0,8, TAN=100L, h=1,476m, Peso de 1100 kg incluindo Quadro de Transferência Automática - fornecimento e instalação. | un | 76484.9 | 11740302.71 | 0.4759 | 73.052 | 1 | 76484.9 | Serviço Composto
| '299B.000087 | P1 - Porta de abrir em madeira de lei, 0,90x2,10m, tipo parajú ou equiv. c/ench. em mad. 1a.qualidade, envernizada PU, acabamento fosco, esp. 30 mm, inclusive alizares, dobradiças, marco e fechadura int. em latão cromado LaFonte ou equiv. | un | 74995.16 | 11815297.87 | 0.4666 | 73.5186 | 34 | 2205.74 | Serviço Composto
| '299B.000095 | Transformador a seco, 500kVA, 15kV, tensão primária 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4 kV, tensão secundária 220/127 V, ligação do primário em delta, secundário estrela com neutro acessível, 60Hz, IP00 - fornecimento e instalação. | und | 74801.95 | 11890099.82 | 0.4654 | 73.984 | 1 | 74801.95 | Serviço Composto
| '299B.000152 | Carpete cor cinza, ref. 410, vega, linha astral, espessura total 6mm, construção tufting bouclé, fio solution dyed nylon, aplicação comercial pesado dimensões 3,66x30m, fabricante belgotex do brasil | m² | 74368.78 | 11964468.6 | 0.4627 | 74.4467 | 271.31 | 274.11 | Serviço Composto
| '299B.000167 | Canaleta em alumínio 73x25mm com divisória interna, perfil duplo 25 D branco - Fornecimento e instalação. | m | 72095.46 | 12036564.06 | 0.4486 | 74.8953 | 498 | 144.77 | Serviço Composto
| '92427 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações. af_09/2020 | m2 | 69146.21 | 12105710.27 | 0.4303 | 75.3256 | 788.8 | 87.66 | Serviço Composto
| '87273 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe | m2 | 67167.3 | 12172877.57 | 0.4179 | 75.7435 | 742.18 | 90.5 | Serviço Composto
| '299B.000106 | Condulete múltiplo em PVC, com tampa e adaptadores, para eletroduto 1" - Fornecimento e instalação | und | 66366.63 | 12239244.2 | 0.413 | 76.1565 | 1559 | 42.57 | Serviço Composto
| '150836 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | m | 64363.2 | 12303607.4 | 0.4005 | 76.557 | 440 | 146.28 | Serviço Composto
| '010102 | Projeto Básico e Executivo Estrutural, Inclusive Fundação | m² | 62058.82 | 12365666.22 | 0.3862 | 76.9432 | 3378.27 | 18.37 | Serviço Sem Composição
| '92580 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m2 | 61086.06 | 12426752.28 | 0.3801 | 77.3233 | 1013.54 | 60.27 | Serviço Composto
| '103261 | Ar condicionado split inverter, piso teto, 36000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pse | un | 59418.32 | 12486170.6 | 0.3697 | 77.693 | 4 | 14854.58 | Serviço Composto
| '92768 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 58981.55 | 12545152.15 | 0.367 | 78.06 | 3034.03 | 19.44 | Serviço Composto
| '170217 | Bancada de granito esp. 3cm | m2 | 56473.89 | 12601626.04 | 0.3514 | 78.4114 | 77.98 | 724.21 | Serviço Composto
| '91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 56434 | 12658060.04 | 0.3512 | 78.7626 | 9730 | 5.8 | Serviço Composto
| '96973 | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_08/2023 | m | 54708 | 12712768.04 | 0.3404 | 79.103 | 600 | 91.18 | Serviço Composto
| '070402 | Estrutura área técnica em metalon 6,02x1,80m | und | 54180.72 | 12766948.76 | 0.3371 | 79.4401 | 3 | 18060.24 | Serviço Sem Composição
| '102253 | Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021 | m2 | 52166.51 | 12819115.27 | 0.3246 | 79.7647 | 76.06 | 685.86 | Serviço Composto
| '160707 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 50447.08 | 12869562.35 | 0.3139 | 80.0786 | 1217.94 | 41.42 | Serviço Composto
| '92760 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 49196.06 | 12918758.41 | 0.3061 | 80.3847 | 2575.71 | 19.1 | Serviço Composto
| '010104 | Projeto Básico e Executivo de Instalações Elétricas | m² | 47667.39 | 12966425.8 | 0.2966 | 80.6813 | 3378.27 | 14.11 | Serviço Sem Composição
| '299B.000090 | P5 - Porta de abrir acústica em madeira de lei, 1,30x2,10m, com visor em vidro incolor, envernizada com verniz poliuretano, acabamento fosco inclusive alizares, dobradiças, marco e fechadura interna. | un | 44103.28 | 13010529.08 | 0.2744 | 80.9557 | 13 | 3392.56 | Serviço Composto
| '92770 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 44012.07 | 13054541.15 | 0.2739 | 81.2296 | 2544.05 | 17.3 | Serviço Composto
| '98459 | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | m2 | 43376 | 13097917.15 | 0.2699 | 81.4995 | 400 | 108.44 | Serviço Composto
| '299B.000097 | Quadro Geral de Baixa Tensão, composto por 2 painéis de comando modulares 1900x1200x600, disjuntores, DPS, barramentos isolados, TCs, placas de acrílico, sinalização, conforme projeto - fornecimento e instalação. | und | 43229.06 | 13141146.21 | 0.269 | 81.7685 | 1 | 43229.06 | Serviço Composto
| '299B.000113 | Tampa para condulete com duas tomadas 10A 2P+T | und | 42109.7 | 13183255.91 | 0.262 | 82.0305 | 599 | 70.3 | Serviço Composto
| '151141 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 42006.7 | 13225262.61 | 0.2614 | 82.2919 | 430 | 97.69 | Serviço Composto
| '98302 | Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | un | 41327.85 | 13266590.46 | 0.2572 | 82.5491 | 17 | 2431.05 | Serviço Composto
| '92769 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 41137.41 | 13307727.87 | 0.256 | 82.8051 | 2239.38 | 18.37 | Serviço Composto
| '299B.000088 | P2 - Porta de abrir em madeira de lei, 0,82x2,10m, tipo parajú ou equiv. c/ench. em mad. 1a.qualidade, envernizada PU, acabamento fosco, esp. 30 mm, inclusive alizares, dobradiças, marco e fechadura int. em latão cromado LaFonte ou equiv. | un | 40449.4 | 13348177.27 | 0.2517 | 83.0568 | 20 | 2022.47 | Serviço Composto
| '92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 40434.69 | 13388611.96 | 0.2516 | 83.3084 | 2247.62 | 17.99 | Serviço Composto
| '97635 | Remoção de piso de bloco intertravado ou de pedra portuguesa, de forma manual, com reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 40245.8 | 13428857.76 | 0.2504 | 83.5588 | 1780 | 22.61 | Serviço Composto
| '299B.000056 | Quadro Geral de Baixa Tensão, composto por 2 painéis de comando modulares 1700x1200x600, disjuntores, DPS, barramentos isolados, TCs, placas de acrílico, sinalização, conforme projeto - fornecimento e instalação. | und | 39909.52 | 13468767.28 | 0.2483 | 83.8071 | 1 | 39909.52 | Serviço Composto
| '101727 | Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola. af_09/2020 | m2 | 38968.07 | 13507735.35 | 0.2425 | 84.0496 | 164.45 | 236.96 | Serviço Composto
| '010103 | Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário | m² | 38714.97 | 13546450.32 | 0.2409 | 84.2905 | 3378.27 | 11.46 | Serviço Sem Composição
| '100105 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2 | 38283.66 | 13584733.98 | 0.2382 | 84.5287 | 102 | 375.33 | Serviço Composto
| '070401 | Estrutura área técnica em metalon 9,2x1,05m | und | 37474.62 | 13622208.6 | 0.2332 | 84.7619 | 2 | 18737.31 | Serviço Sem Composição
| '103250 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe | un | 37223.44 | 13659432.04 | 0.2316 | 84.9935 | 8 | 4652.93 | Serviço Composto
| '299B.000010 | Pintura com tinta emborrachada, aplicação manual em paredes, duas demãos. | m² | 37181.12 | 13696613.16 | 0.2314 | 85.2249 | 1837.92 | 20.23 | Serviço Composto
| '050122 | Cobogó de concreto tipo cruzeta de 20 x 20 x 10 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço1:0,5:5, espessura das juntas de 10mm e espessura de parede 10cm | m2 | 34142.98 | 13730756.14 | 0.2124 | 85.4373 | 115.2 | 296.38 | Serviço Composto
| '299B.000178 | Tampa standard plana ranhurada para canaleta de alumínio 73mm, inclusive arremate de tampa - fornecimento e instalação. | m | 33814.08 | 13764570.22 | 0.2104 | 85.6477 | 472 | 71.64 | Serviço Composto
| '92996 | Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 33558.65 | 13798128.87 | 0.2088 | 85.8565 | 167 | 200.95 | Serviço Composto
| '100674 | Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 33468.42 | 13831597.29 | 0.2083 | 86.0648 | 36.34 | 920.98 | Serviço Composto
| '96528 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. af_01/2024 | m2 | 33283.38 | 13864880.67 | 0.2071 | 86.2719 | 168.37 | 197.68 | Serviço Composto
| '102621 | Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 20000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 31277.68 | 13896158.35 | 0.1946 | 86.4665 | 2 | 15638.84 | Serviço Composto
| '89849 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 30835.08 | 13926993.43 | 0.1919 | 86.6584 | 372 | 82.89 | Serviço Composto
| '87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 30198.34 | 13957191.77 | 0.1879 | 86.8463 | 5316.61 | 5.68 | Serviço Composto
| '150861 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 200mm | und | 30175.2 | 13987366.97 | 0.1878 | 87.0341 | 440 | 68.58 | Serviço Composto
| '190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 29815.17 | 14017182.14 | 0.1855 | 87.2196 | 1217.94 | 24.48 | Serviço Composto
| '299B.000150 | Piso do palco em tábuas de madeira (assoalho) e estrutura de madeira | m² | 28996.98 | 14046179.12 | 0.1804 | 87.4 | 45.4 | 638.7 | Serviço Composto
| '299B.000058 | Quadro de Geração Solar Fotovoltaica composto por quadro de comando 1000x600x250, disjuntores, DPS, barramentos isolados, placas de acrílico, sinalização, conforme projeto - fornecimento e instalação. | UN | 28378.76 | 14074557.88 | 0.1766 | 87.5766 | 1 | 28378.76 | Serviço Composto
| '299B.000185 | Fornecimento, montagem e instalação de duto em chapa de aço galvanizada com seções variadas para ar condicionado conforme projeto. | m2 | 27753 | 14102310.88 | 0.1727 | 87.7493 | 300 | 92.51 | Serviço Composto
| '299B.000089 | P2A - Porta de abrir em madeira de lei, 0,82x2,10m, tipo parajú ou equiv. c/ench. em mad. 1a.qualidade, envernizada PU, acabamento fosco, esp. 30 mm, inclusive alizares, dobradiças, marco e fechadura int. em latão cromado LaFonte ou equiv. Com revestimento inferio em chapa metálica e puxador horizontal | un | 27746.88 | 14130057.76 | 0.1727 | 87.922 | 12 | 2312.24 | Serviço Composto
| '299B.000091 | P8 - Porta de vidro temperado incolor 10mm c/ insulfilm refletivo azul, idem pele de vidro, com perfis e insertos metálicos. Ref. Dorma ou equivalente. 2 folhas de abrir, 2 folhas fixas. | un | 26343.36 | 14156401.12 | 0.1639 | 88.0859 | 9 | 2927.04 | Serviço Composto
| '103324 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 26121.2 | 14182522.32 | 0.1625 | 88.2484 | 310.56 | 84.11 | Serviço Composto
| '105009 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m - 2 utilizações. af_03/2024 | m | 25775 | 14208297.32 | 0.1604 | 88.4088 | 250 | 103.1 | Serviço Composto
| '105024 | Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. af_03/2024 | m | 25552.1 | 14233849.42 | 0.159 | 88.5678 | 375.49 | 68.05 | Serviço Composto
| '299B.000123 | Forro em drywall, resistente a umidade, inclusive estrutura birecional de fixação. | m² | 24116.1 | 14257965.52 | 0.1501 | 88.7179 | 237.48 | 101.55 | Serviço Composto
| '080201 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 23997.81 | 14281963.33 | 0.1493 | 88.8672 | 26.8525 | 893.69 | Serviço Composto
| '010107 | Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado | m² | 23783.02 | 14305746.35 | 0.148 | 89.0152 | 3378.27 | 7.04 | Serviço Sem Composição
| '299B.000059 | Quadro Geral composto por painel de comando modular 1500x800x600, disjuntores, DPS, barramentos isolados, TCs, placas de acrílico, sinalização, conforme projeto - fornecimento e instalação. | UN | 23459.71 | 14329206.06 | 0.146 | 89.1612 | 1 | 23459.71 | Serviço Composto
| '101965 | Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020 | m | 23052.62 | 14352258.68 | 0.1434 | 89.3046 | 224.4 | 102.73 | Serviço Composto
| '150884 | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 22871.04 | 14375129.72 | 0.1423 | 89.4469 | 384 | 59.56 | Serviço Composto
| '299B.000038 | Tubo de cobre (NBR 13206 classe A) - 1/2" . Fornecimento e instalação. | m | 22409.4 | 14397539.12 | 0.1394 | 89.5863 | 340 | 65.91 | Serviço Composto
| '090314 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | m | 22281 | 14419820.12 | 0.1386 | 89.7249 | 264.62 | 84.2 | Serviço Composto
| '87257 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | m2 | 21831.96 | 14441652.08 | 0.1358 | 89.8607 | 180.34 | 121.06 | Serviço Composto
| '97062 | Colocação de tela em andaime fachadeiro. af_03/2024 | m2 | 21789.6 | 14463441.68 | 0.1356 | 89.9963 | 2594 | 8.4 | Serviço Composto
| '299B.000057 | Quadro de Distribuição de Ar Condicionado dos Pavimentos composto por quadro de comando 1000x600x250, disjuntores, DPS, barramentos isolados, placas de acrílico, sinalização, conforme projeto - fornecimento e instalação. | un | 21390.1 | 14484831.78 | 0.1331 | 90.1294 | 5 | 4278.02 | Serviço Composto
| '020705 | Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | und | 21225.76 | 14506057.54 | 0.1321 | 90.2615 | 1 | 21225.76 | Serviço Composto
| '102619 | Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 10000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 21084.27 | 14527141.81 | 0.1312 | 90.3927 | 3 | 7028.09 | Serviço Composto
| '299B.000184 | Janela fixa com vidro liso incolo e=4mm em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco. | m² | 21056.49 | 14548198.3 | 0.131 | 90.5237 | 19.5 | 1079.82 | Serviço Composto
| '101966 | Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020 | m | 20774.22 | 14568972.52 | 0.1293 | 90.653 | 192.55 | 107.89 | Serviço Composto
| '94994 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 | m2 | 20549.28 | 14589521.8 | 0.1279 | 90.7809 | 175.74 | 116.93 | Serviço Composto
| '299B.000024 | Abrigo de gás p/ 4 cilindros P45, exec. em alv. bloco concreto, dim. 2,50x0,85x2,10, inc. cilindros, suporte mão- francesa e rede interna do abrigo (tubos, conex., acessórios e válv. de esfera que interligam os cilindros). | und | 20458.22 | 14609980.02 | 0.1273 | 90.9082 | 1 | 20458.22 | Serviço Composto
| '104921 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 19938.36 | 14629918.38 | 0.1241 | 91.0323 | 1352.67 | 14.74 | Serviço Composto
| '299B.000023 | Abrigo de gás p/ 2 cilindros de mistura carbogênica (95%-5%) 20L, exec. em alv. bloco concreto, dim. 2,50x0,85x2,10, inc. cilindros, suporte mão- francesa e rede interna do abrigo (tubos, conex., acessórios e válv. de esfera que interligam os cilindros). | und | 19843.43 | 14649761.81 | 0.1235 | 91.1558 | 1 | 19843.43 | Serviço Composto
| '93002 | Cabo de cobre flexível isolado, 300 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 19791.23 | 14669553.04 | 0.1231 | 91.2789 | 47 | 421.09 | Serviço Composto
| '98463 | Suporte isolador para fixação da cordoalha de cobre em alvenaria ou concreto - fornecimento e instalação. af_08/2023 | un | 19737.9 | 14689290.94 | 0.1228 | 91.4017 | 585 | 33.74 | Serviço Composto
| '87905 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 19573.84 | 14708864.78 | 0.1218 | 91.5235 | 1837.92 | 10.65 | Serviço Composto
| '299B.000141 | Cabo telefonico ct-apl-50, 100 pares (uso externo) - fornecimento e instalacao | m | 19498.5 | 14728363.28 | 0.1213 | 91.6448 | 350 | 55.71 | Serviço Composto
| '92367 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 19351.68 | 14747714.96 | 0.1204 | 91.7652 | 96 | 201.58 | Serviço Composto
| '92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 19296.22 | 14767011.18 | 0.1201 | 91.8853 | 1200.76 | 16.07 | Serviço Composto
| '103247 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe | un | 19223.1 | 14786234.28 | 0.1196 | 92.0049 | 6 | 3203.85 | Serviço Composto
| '299B.000061 | Quadro Geral composto por quadro de comando 1000x800x250, disjuntores, DPS, barramentos isolados, placas de acrílico, sinalização, conforme projeto - fornecimento e instalação. | un | 18971.95 | 14805206.23 | 0.118 | 92.1229 | 5 | 3794.39 | Serviço Composto
| '91864 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 18307.64 | 14823513.87 | 0.1139 | 92.2368 | 988 | 18.53 | Serviço Composto
| '89714 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 18228.6 | 14841742.47 | 0.1134 | 92.3502 | 342 | 53.3 | Serviço Composto
| '299B.000159 | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 1/2" e 1/4", 2 cabos PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 18084.78 | 14859827.25 | 0.1125 | 92.4627 | 126 | 143.53 | Serviço Composto
| '299B.000067 | Luminária tipo placa de LED de sobrepor. Incluindo rabicho de 60cm composto por cabo PP 3#1,5mm² 750V e plugue macho 2P+T | un | 17520.3 | 14877347.55 | 0.109 | 92.5717 | 126 | 139.05 | Serviço Composto
| '92773 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 17026.87 | 14894374.42 | 0.1059 | 92.6776 | 1338.59 | 12.72 | Serviço Composto
| '100853 | Torneira cromada de mesa para lavatorio, tipo monocomando. af_01/2020 | un | 16957 | 14911331.42 | 0.1055 | 92.7831 | 50 | 339.14 | Serviço Composto
| '010105 | Projeto Básico e Executivo de Climatização | m² | 16857.57 | 14928188.99 | 0.1049 | 92.888 | 3378.27 | 4.99 | Serviço Sem Composição
| '020701 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 16600.76 | 14944789.75 | 0.1033 | 92.9913 | 14.5 | 1144.88 | Serviço Composto
| '99635 | Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 16290.12 | 14961079.87 | 0.1014 | 93.0927 | 41 | 397.32 | Serviço Composto
| '151016 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 16022.25 | 14977102.12 | 0.0997 | 93.1924 | 15 | 1068.15 | Serviço Composto
| '070401 | Estrutura área técnica em metalon 6,4x1,05m | und | 15837.22 | 14992939.34 | 0.0985 | 93.2909 | 1 | 15837.22 | Serviço Sem Composição
| '299B.000154 | Janela tipo maxim-ar, com vidro boreal e = 4mm, em alumínio anodizado natural, linha 25, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco. | m² | 15610.45 | 15008549.79 | 0.0971 | 93.388 | 16.56 | 942.66 | Serviço Composto
| '92765 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 15415.3 | 15023965.09 | 0.0959 | 93.4839 | 1033.89 | 14.91 | Serviço Composto
| '020704 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) | m2 | 15373.05 | 15039338.14 | 0.0957 | 93.5796 | 24.2 | 635.25 | Serviço Composto
| '150405 | Gradil | m | 15372.5 | 15054710.64 | 0.0957 | 93.6753 | 15.12 | 1016.7 | Serviço Sem Composição
| '299B.000139 | Certificação dos pontos de rede categoria 6, compatível com as normas T-568A/B e geração de relatório | und | 15337 | 15070047.64 | 0.0954 | 93.7707 | 196 | 78.25 | Serviço Composto
| '92998 | Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 15265.64 | 15085313.28 | 0.095 | 93.8657 | 62 | 246.22 | Serviço Composto
| '299B.000042 | Fornecimento e instalação de abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45°, dn 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 30m, redução 2 1/2 x 1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2". | und | 15174.53 | 15100487.81 | 0.0944 | 93.9601 | 7 | 2167.79 | Serviço Composto
| '299B.000162 | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 3/8" e 1/4", 2 cabos PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 14869.5 | 15115357.31 | 0.0925 | 94.0526 | 115 | 129.3 | Serviço Composto
| '98671 | Piso em granito aplicado em ambientes internos. af_09/2020 | m2 | 14270.08 | 15129627.39 | 0.0888 | 94.1414 | 41.28 | 345.69 | Serviço Composto
| '299B.000183 | Divisória fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura, com insulfim azul espelhado | m² | 13983.79 | 15143611.18 | 0.087 | 94.2284 | 20.01 | 698.84 | Serviço Composto
| '93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 13700.86 | 15157312.04 | 0.0853 | 94.3137 | 118.06 | 116.05 | Serviço Composto
| '105030 | Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. af_03/2024 | m | 13603.3 | 15170915.34 | 0.0846 | 94.3983 | 257.2 | 52.89 | Serviço Composto
| '299B.000022 | Abrigo de gás p/ 2 cilindros de oxigenio de 20L, exec. em alv. bloco concreto, dim. 2,50x0,85x2,10, inc. cilindros, suporte mão- francesa e rede interna do abrigo (tubos, conex., acessórios e válv. de esfera que interligam os cilindros). | und | 13460.32 | 15184375.66 | 0.0838 | 94.4821 | 1 | 13460.32 | Serviço Composto
| '103316 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 13230.04 | 15197605.7 | 0.0823 | 94.5644 | 140.91 | 93.89 | Serviço Composto
| '299B.000021 | Abrigo de gás p/ 2 cilindros de nitrogenio de 20L, exec. em alv. bloco concreto, dim. 2,50x0,85x2,10, inc. cilindros, suporte mão- francesa e rede interna do abrigo (tubos, conex., acessórios e válv. de esfera que interligam os ci | und | 13215.51 | 15210821.21 | 0.0822 | 94.6466 | 1 | 13215.51 | Serviço Composto
| '299B.000161 | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 5/8" e 3/8", 2 cabos PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 13042.91 | 15223864.12 | 0.0812 | 94.7278 | 73 | 178.67 | Serviço Composto
| '299B.000142 | Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 2,50 m | und | 12871.32 | 15236735.44 | 0.0801 | 94.8079 | 196 | 65.67 | Serviço Composto
| '160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 12851.19 | 15249586.63 | 0.08 | 94.8879 | 33 | 389.43 | Serviço Composto
| '120227 | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | m | 12838.86 | 15262425.49 | 0.0799 | 94.9678 | 164.39 | 78.1 | Serviço Composto
| '299B.000131 | Fixação de eletroduto PVC aparente 1" por meio de abraçadeira de PVC - fornecimento e instalação. | m | 12701.75 | 15275127.24 | 0.079 | 95.0468 | 1175 | 10.81 | Serviço Composto
| '92992 | Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 12668.04 | 15287795.28 | 0.0788 | 95.1256 | 99 | 127.96 | Serviço Composto
| '98307 | Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | un | 12326.86 | 15300122.14 | 0.0767 | 95.2023 | 182 | 67.73 | Serviço Composto
| '010110 | Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a incêndio | m² | 12060.42 | 15312182.56 | 0.075 | 95.2773 | 3378.27 | 3.57 | Serviço Sem Composição
| '92979 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 12044.5 | 15324227.06 | 0.0749 | 95.3522 | 850 | 14.17 | Serviço Composto
| '190204 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em cobogós de concreto, a duas demãos | m2 | 12001.54 | 15336228.6 | 0.0747 | 95.4269 | 230.4 | 52.09 | Serviço Composto
| '97906 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020 | un | 11960.76 | 15348189.36 | 0.0744 | 95.5013 | 21 | 569.56 | Serviço Composto
| '95470 | Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 11898.73 | 15360088.09 | 0.074 | 95.5753 | 31 | 383.83 | Serviço Composto
| '100858 | Mictório sifonado louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 11819.22 | 15371907.31 | 0.0735 | 95.6488 | 14 | 844.23 | Serviço Composto
| '95472 | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 11706.48 | 15383613.79 | 0.0728 | 95.7216 | 12 | 975.54 | Serviço Composto
| '103244 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe | un | 11547.72 | 15395161.51 | 0.0719 | 95.7935 | 4 | 2886.93 | Serviço Composto
| '299B.000084 | Rack 24u x 570mm | und | 11479.98 | 15406641.49 | 0.0714 | 95.8649 | 6 | 1913.33 | Serviço Composto
| '010108 | Projeto Básico e Executivo de CFTV e Alarme | m² | 11452.34 | 15418093.83 | 0.0713 | 95.9362 | 3378.27 | 3.39 | Serviço Sem Composição
| '96544 | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 11436.67 | 15429530.5 | 0.0712 | 96.0074 | 447.97 | 25.53 | Serviço Composto
| '299B.000143 | Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m | und | 11201.4 | 15440731.9 | 0.0697 | 96.0771 | 196 | 57.15 | Serviço Composto
| '299B.000144 | Cabo de fibra ótica monomodo, com guia de aço, uso externo em tubulação, de 6 fibra da FURUKAWA ou equivalente. | m | 11182.5 | 15451914.4 | 0.0696 | 96.1467 | 450 | 24.85 | Serviço Composto
| '86937 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 11040.52 | 15462954.92 | 0.0687 | 96.2154 | 38 | 290.54 | Serviço Composto
| '94275 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 10857.31 | 15473812.23 | 0.0676 | 96.283 | 171.82 | 63.19 | Serviço Composto
| '100868 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 10665.6 | 15484477.83 | 0.0664 | 96.3494 | 24 | 444.4 | Serviço Composto
| '92986 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 10640.35 | 15495118.18 | 0.0662 | 96.4156 | 215 | 49.49 | Serviço Composto
| '91876 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 10401.72 | 15505519.9 | 0.0647 | 96.4803 | 732 | 14.21 | Serviço Composto
| '299B.000169 | Curva vertical externa com acesso em alumínio para canaletas de 25mm. Fabricada em alumínio, com acabamento na cor branca. Ref.: Dutotec DT 37140.00 - fornecimento e instalação. | und | 10308.6 | 15515828.5 | 0.0641 | 96.5444 | 90 | 114.54 | Serviço Composto
| '86935 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 9439.44 | 15525267.94 | 0.0587 | 96.6031 | 24 | 393.31 | Serviço Composto
| '96545 | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 9095.81 | 15534363.75 | 0.0566 | 96.6597 | 394.27 | 23.07 | Serviço Composto
| '170124 | Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira | und | 8918.28 | 15543282.03 | 0.0555 | 96.7152 | 12 | 743.19 | Serviço Composto
| '98689 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 | m | 8830.81 | 15552112.84 | 0.0549 | 96.7701 | 93.28 | 94.67 | Serviço Composto
| '020702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 8793.47 | 15560906.31 | 0.0547 | 96.8248 | 10.9 | 806.74 | Serviço Composto
| '299B.000174 | Porta equipamentos para canaleta de alumínio para três blocos, incl. 1 bloco tomada retangular 10A branco, 1 bloco tomada retangular 10A vermelho e 1 bloco cego branco. Ref. Dutotec DT64444.10; DX99233.10; DX99231.10; DX99200.00. | und | 8775.69 | 15569682 | 0.0546 | 96.8794 | 87 | 100.87 | Serviço Composto
| '102118 | Bomba centrífuga, trifásica, 3 cv ou 2,96 hp, hm 34 a 40 m, q 8,6 a 14,8 m3/h - fornecimento e instalação. af_12/2020 | un | 8622.51 | 15578304.51 | 0.0537 | 96.9331 | 3 | 2874.17 | Serviço Composto
| '170519 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 8498.6 | 15586803.11 | 0.0529 | 96.986 | 22 | 386.3 | Serviço Composto
| '170509 | Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal e sifão | und | 8497.11 | 15595300.22 | 0.0529 | 97.0389 | 3 | 2832.37 | Serviço Composto
| '99260 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 | un | 8359.35 | 15603659.57 | 0.052 | 97.0909 | 15 | 557.29 | Serviço Composto
| '299B.000069 | Luminária tipo placa de LED de embutir. Incluindo rabicho de 60cm composto por cabo PP 3#1,5mm² 750V e plugue macho 2P+T | un | 8343 | 15612002.57 | 0.0519 | 97.1428 | 60 | 139.05 | Serviço Composto
| '99264 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1x1x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 | un | 8291.7 | 15620294.27 | 0.0516 | 97.1944 | 9 | 921.3 | Serviço Composto
| '92981 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 8112.23 | 15628406.5 | 0.0505 | 97.2449 | 401 | 20.23 | Serviço Composto
| '92984 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 8039.36 | 15636445.86 | 0.05 | 97.2949 | 224 | 35.89 | Serviço Composto
| '87244 | Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023 | m2 | 7632.94 | 15644078.8 | 0.0475 | 97.3424 | 28.56 | 267.26 | Serviço Composto
| '090228 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | m2 | 7326.27 | 15651405.07 | 0.0456 | 97.388 | 72.18 | 101.5 | Serviço Composto
| '89713 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 7177.5 | 15658582.57 | 0.0447 | 97.4327 | 150 | 47.85 | Serviço Composto
| '299B.000011 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. | m² | 7028.68 | 15665611.25 | 0.0437 | 97.4764 | 126.62 | 55.51 | Serviço Composto
| '299B.000012 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm | und | 6669.6 | 15672280.85 | 0.0415 | 97.5179 | 42 | 158.8 | Serviço Composto
| '299B.000039 | Tubo de cobre (NBR 13206 classe A) - 3/4" mm. Fornecimento e instalação. | m | 6660.55 | 15678941.4 | 0.0414 | 97.5593 | 65 | 102.47 | Serviço Composto
| '299B.000016 | Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 7500 litros - fornecimento e instalação | und | 6644.1 | 15685585.5 | 0.0413 | 97.6006 | 1 | 6644.1 | Serviço Composto
| '299B.000176 | Porta equipamentos para canaleta de alumínio para 2 blocos e 2 RJ45, inclusive 2 blocos tomada retangular 10A na cor branca. Ref. Dutotec DT63440.10; DX99233.10. | und | 6520.08 | 15692105.58 | 0.0406 | 97.6412 | 56 | 116.43 | Serviço Composto
| '299B.000015 | Porta papel higiênico do tipo plástico ABS Rolão de 300 a 400m dimensões de referência 27,5x27x12cm | und | 6284.02 | 15698389.6 | 0.0391 | 97.6803 | 43 | 146.14 | Serviço Composto
| '103979 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 6283.68 | 15704673.28 | 0.0391 | 97.7194 | 156 | 40.28 | Serviço Composto
| '160665 | Fornecimento e instalação de porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 100x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742P, classe P-90, incl. marco, 3 pares de dobradiçaas c/mola, barra anti-panico, pintura esmalte sintetico cor vermelha | und | 6155.32 | 15710828.6 | 0.0383 | 97.7577 | 2 | 3077.66 | Serviço Composto
| '104920 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 6022.34 | 15716850.94 | 0.0375 | 97.7952 | 385.06 | 15.64 | Serviço Composto
| '100555 | Rack aberto em coluna 44u para servidor - fornecimento e instalação. af_11/2019 | un | 6011.74 | 15722862.68 | 0.0374 | 97.8326 | 2 | 3005.87 | Serviço Composto
| '89357 | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 5985.06 | 15728847.74 | 0.0372 | 97.8698 | 138 | 43.37 | Serviço Composto
| '160111 | Caixa para telefone padrão TELEMAR, dim. 1070 x 520 x 500 mm, com tampa de ferro tipo R2, assentada com argamassa de cimento, cal e areia | und | 5943.24 | 15734790.98 | 0.037 | 97.9068 | 4 | 1485.81 | Serviço Composto
| '103946 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_05/2022 | m2 | 5814.47 | 15740605.45 | 0.0362 | 97.943 | 239.97 | 24.23 | Serviço Composto
| '98519 | Revolvimento e limpeza manual de solo. af_05/2018 | m2 | 5591.9 | 15746197.35 | 0.0348 | 97.9778 | 1990 | 2.81 | Serviço Composto
| '91893 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 5550.54 | 15751747.89 | 0.0345 | 98.0123 | 237 | 23.42 | Serviço Composto
| '299B.000083 | Ensaio de continuidade das armaduras, conforme Anexo F da NBR-5419-3, executado por Técnico em Eletrotécnica, incluindo laudo emitido por Engenheiro Eletricista | und | 5531.44 | 15757279.33 | 0.0344 | 98.0467 | 2 | 2765.72 | Serviço Composto
| '97596 | Sensor de presença sem fotocélula, fixação em parede - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 5492.6 | 15762771.93 | 0.0342 | 98.0809 | 58 | 94.7 | Serviço Composto
| '90838 | Porta corta-fogo 90x210x4cm - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 5362.83 | 15768134.76 | 0.0334 | 98.1143 | 3 | 1787.61 | Serviço Composto
| '299B.000079 | Quadro de Distribuição de Ar Condicionado da cobertura composto por quadro de comando 1000x600x250, disjuntores, DPS, barramentos isolados, placas de acrílico, sinalização, conforme projeto - fornecimento e instalação. (Cópia) | un | 5281.54 | 15773416.3 | 0.0329 | 98.1472 | 1 | 5281.54 | Serviço Composto
| '200243 | Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 1/2" a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre requadro em cantoneira de 1" x 3/16" | m | 5090.54 | 15778506.84 | 0.0317 | 98.1789 | 14.14 | 360.01 | Serviço Composto
| '299B.000080 | Conector Mini-Gar em latão estanhado, para terminal aéreo e cabos 16 a 50 mm². Ref. TEL-583. Fornecimento e instalação. | und | 5004.12 | 15783510.96 | 0.0311 | 98.21 | 68 | 73.59 | Serviço Composto
| '299B.000140 | Tomada fêmea RJ45, categoria 6, da FURUKAWA ou equivalente - fornecimento e instalação. | und | 4999.96 | 15788510.92 | 0.0311 | 98.2411 | 196 | 25.51 | Serviço Composto
| '160605 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 4863.96 | 15793374.88 | 0.0303 | 98.2714 | 18 | 270.22 | Serviço Composto
| '299B.000179 | Curva Horizontal 90º para canaleta de alumínio 25mm, com septo e tampa, na cor branca, Ref: Dutotec DT 35140.00 - fornecimento e instalação. | und | 4805.58 | 15798180.46 | 0.0299 | 98.3013 | 39 | 123.22 | Serviço Composto
| '89987 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 4690.98 | 15802871.44 | 0.0292 | 98.3305 | 34 | 137.97 | Serviço Composto
| '299B.000170 | Adaptador de Eletrodutos 3x1" para canaleta de alumínio 25mm, branco. Ref.: Dutotec DT47640.00 - fornecimento e instalação. | und | 4473.69 | 15807345.13 | 0.0278 | 98.3583 | 39 | 114.71 | Serviço Composto
| '151138 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 4367.7 | 15811712.83 | 0.0272 | 98.3855 | 115 | 37.98 | Serviço Composto
| '91872 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 4331.88 | 15816044.71 | 0.027 | 98.4125 | 189 | 22.92 | Serviço Composto
| '100323 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | m3 | 4276.34 | 15820321.05 | 0.0266 | 98.4391 | 21.1 | 202.67 | Serviço Composto
| '299B.000014 | Porta papel toalha do tipo plástico ABS, com fechadura e chave de plástico, para papel interfolhado com duas ou três dobras | und | 4179.24 | 15824500.29 | 0.026 | 98.4651 | 26 | 160.74 | Serviço Composto
| '92990 | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 4158.84 | 15828659.13 | 0.0259 | 98.491 | 42 | 99.02 | Serviço Composto
| '89356 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 4060.92 | 15832720.05 | 0.0253 | 98.5163 | 129 | 31.48 | Serviço Composto
| '299B.000013 | Porta sabonete líquido cor branco gelo, marca de referência Prolim, fixado com parafusos e buchas | und | 4028.96 | 15836749.01 | 0.0251 | 98.5414 | 26 | 154.96 | Serviço Composto
| '299B.000062 | Quadro de Força do Elevador composto por quadro de comando 800x400x200, disjuntores, DPS, barramentos isolados, placas de acrílico, sinalização, conforme projeto - fornecimento e instalação. | UN | 3870.81 | 15840619.82 | 0.0241 | 98.5655 | 1 | 3870.81 | Serviço Composto
| '010109 | Projeto Básico e Executivo de SPDA | m² | 3833.71 | 15844453.53 | 0.0239 | 98.5894 | 1217.05 | 3.15 | Serviço Sem Composição
| '93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | m3 | 3831.5 | 15848285.03 | 0.0238 | 98.6132 | 105.58 | 36.29 | Serviço Composto
| '299B.000064 | Remoção e Destinação de Transformadores | UN | 3795.86 | 15852080.89 | 0.0236 | 98.6368 | 1 | 3795.86 | Serviço Composto
| '299B.000157 | Suporte para condensadora 500mm, perfil U slim, pintura eletrostática (2 unidades) - Fornecimento e instalação | par | 3787.27 | 15855868.16 | 0.0236 | 98.6604 | 31 | 122.17 | Serviço Composto
| '190201 | Pintura sobre concreto ou blocos cerâmicos aparentes, aplicação manual, com duas demãos de verniz acrílico a base de água, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente | m2 | 3731.28 | 15859599.44 | 0.0232 | 98.6836 | 184.17 | 20.26 | Serviço Composto
| '200253 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 3711.22 | 15863310.66 | 0.0231 | 98.7067 | 34.36 | 108.01 | Serviço Composto
| '89711 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 3582 | 15866892.66 | 0.0223 | 98.729 | 120 | 29.85 | Serviço Composto
| '070302 | Calha metálica em aço galvanizado, 15x50cm | m | 3567.41 | 15870460.07 | 0.0222 | 98.7512 | 16.35 | 218.19 | Serviço Sem Composição
| '020708 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 3424.8 | 15873884.87 | 0.0213 | 98.7725 | 12 | 285.4 | Serviço Composto
| '89854 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 3392.5 | 15877277.37 | 0.0211 | 98.7936 | 23 | 147.5 | Serviço Composto
| '152042 | Prensa cabos para eletroduto de 1" | und | 3259.2 | 15880536.57 | 0.0203 | 98.8139 | 56 | 58.2 | Serviço Composto
| '100701 | Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019 | m2 | 3228.36 | 15883764.93 | 0.0201 | 98.834 | 4.62 | 698.78 | Serviço Composto
| '150870 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | und | 3198.52 | 15886963.45 | 0.0199 | 98.8539 | 26 | 123.02 | Serviço Composto
| '299B.000103 | QD-BOMB - Quadro de Comando para Bombas de Recalque, sobrepor, inclusive disjuntores tripolares de 32A e 20A, disjuntores monopolares de 16A e 20A, contatores, chaves manu.-aut., sinaleiras, botoeira emergência, trilhos DIN e cana | und | 3197.81 | 15890161.26 | 0.0199 | 98.8738 | 1 | 3197.81 | Serviço Composto
| '103978 | Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 3168.11 | 15893329.37 | 0.0197 | 98.8935 | 89.52 | 35.39 | Serviço Composto
| '299B.000101 | Caixa de inspeção em PVC, diâm. 300mm, com tampa reforçada em ferro fundido com escotilha e haste de aterramento tipo copperweld - 5/8"x2,4m, inclusive solda exotérmica, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 3136.36 | 15896465.73 | 0.0195 | 98.913 | 4 | 784.09 | Serviço Composto
| '299B.000118 | Saída vertical/superior de eletrocalha para eletroduto 1" - fornecimento e instalação. | und | 3082 | 15899547.73 | 0.0192 | 98.9322 | 200 | 15.41 | Serviço Composto
| '91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 2953.58 | 15902501.31 | 0.0184 | 98.9506 | 238 | 12.41 | Serviço Composto
| '299B.000171 | Porta equipamentos para canaleta de alumínio para três blocos, inclusive 1 bloco tomada retangular 10A na cor branca e 2 blocos cegos na cor branca. Ref. Dutotec DT64444.10; DX99233.10; DX99200.00. | und | 2887.83 | 15905389.14 | 0.018 | 98.9686 | 33 | 87.51 | Serviço Composto
| '86910 | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 2886.27 | 15908275.41 | 0.018 | 98.9866 | 23 | 125.49 | Serviço Composto
| '299B.000068 | Luminária tipo arandela LED integrada, quadrada, 1,5W, decorativa, de sobrepor, iluminação direta e indireta, uso interno, wall washer. Incluindo rabicho de 60cm composto por cabo PP 3#1,5mm² 750V e plugue macho 2P+T | un | 2831.5 | 15911106.91 | 0.0176 | 99.0042 | 10 | 283.15 | Serviço Composto
| '299B.000186 | Luminária de Embutir tipo PAR 20, 7W LED integrada, ângulo de abertura 30°. Incluindo rabicho de 60cm composto por cabo PP 3#1,5mm² 750V e plugue macho 2P+T - fornecimento e instalação | un | 2830.4 | 15913937.31 | 0.0176 | 99.0218 | 16 | 176.9 | Serviço Composto
| '200306 | Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2 | m3 | 2787.53 | 15916724.84 | 0.0173 | 99.0391 | 8.945 | 311.63 | Serviço Composto
| '150406 | Portão para gradil | und | 2693.81 | 15919418.65 | 0.0168 | 99.0559 | 1 | 2693.81 | Serviço Sem Composição
| '93011 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 2592.33 | 15922010.98 | 0.0161 | 99.072 | 51 | 50.83 | Serviço Composto
| '299B.000040 | Válvula de Esfera para tubulação de gás - 1/2" - fornecimento e instalação. | und | 2575.26 | 15924586.24 | 0.016 | 99.088 | 57 | 45.18 | Serviço Composto
| '89748 | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 2559.36 | 15927145.6 | 0.0159 | 99.1039 | 43 | 59.52 | Serviço Composto
| '160673 | Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente | und | 2513.66 | 15929659.26 | 0.0156 | 99.1195 | 1 | 2513.66 | Serviço Composto
| '98277 | Cabo telefônico ci-50 20 pares instalado em prumada - fornecimento e instalação. af_11/2019 | m | 2504 | 15932163.26 | 0.0156 | 99.1351 | 200 | 12.52 | Serviço Composto
| '258B.000196 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão UFES | m2 | 2495.52 | 15934658.78 | 0.0155 | 99.1506 | 8 | 311.94 | Serviço Composto
| '299B.000173 | Porta equipamentos para canaleta de alumínio para três blocos, inclusive 2 blocos tomada retangular 10A na cor branca e 1 bloco cego na cor branca. Ref. Dutotec DT64444.10; DX99233.10; DX99200.00. | und | 2460.72 | 15937119.5 | 0.0153 | 99.1659 | 24 | 102.53 | Serviço Composto
| '299B.000005 | Alçapão metálico em aço galvanizado, 80x80cm | und | 2408.52 | 15939528.02 | 0.015 | 99.1809 | 1 | 2408.52 | Serviço Composto
| '92390 | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2393.64 | 15941921.66 | 0.0149 | 99.1958 | 12 | 199.47 | Serviço Composto
| '150866 | Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | und | 2384.64 | 15944306.3 | 0.0148 | 99.2106 | 128 | 18.63 | Serviço Composto
| '299B.000148 | Teclado alfanumérico para sistema de alarme, fixação em parede - fornecimento e instalação. | 1 | 2340.06 | 15946646.36 | 0.0146 | 99.2252 | 6 | 390.01 | Serviço Composto
| '91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 2286.08 | 15948932.44 | 0.0142 | 99.2394 | 256 | 8.93 | Serviço Composto
| '104746 | Mini captor para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023 | un | 2205.24 | 15951137.68 | 0.0137 | 99.2531 | 68 | 32.43 | Serviço Composto
| '299B.000025 | Abraçadeira metálica tipo D com cunha para tubo de cobre 1/2". Fornecimento e instalação. | und | 2204.9 | 15953342.58 | 0.0137 | 99.2668 | 170 | 12.97 | Serviço Composto
| '299B.000020 | Ralo hemisférico dn 150mm | und | 2184.75 | 15955527.33 | 0.0136 | 99.2804 | 25 | 87.39 | Serviço Composto
| '101738 | Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola. af_09/2020 | m | 2127.26 | 15957654.59 | 0.0132 | 99.2936 | 52.19 | 40.76 | Serviço Composto
| '299B.000081 | Conector para SPDA estrutural com disco em latão e rosca fêmea M12, distância 25-40mm, ref. TEL-656, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 2069.4 | 15959723.99 | 0.0129 | 99.3065 | 30 | 68.98 | Serviço Composto
| '89681 | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 1996.8 | 15961720.79 | 0.0124 | 99.3189 | 16 | 124.8 | Serviço Composto
| '299B.000041 | Perfil metálico para fixação da tubulação de gás | m | 1967.04 | 15963687.83 | 0.0122 | 99.3311 | 32 | 61.47 | Serviço Composto
| '92326 | Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de hidráulica predial - fornecimento e instalação. af_04/2022 | un | 1915.1 | 15965602.93 | 0.0119 | 99.343 | 110 | 17.41 | Serviço Composto
| '170302 | Ensaio de estanqueidade da rede de distribuição interna de gás GLP, conforme NBR 15358, laudo do ensaio emitido por Engenheiro habilitado e respectiva ART de execução do ensaio. | und | 1854.6 | 15967457.53 | 0.0115 | 99.3545 | 1 | 1854.6 | Serviço Sem Composição
| '170303 | Ensaio de estanqueidade da rede de distribuição interna de gás Nitrogênio | und | 1854.6 | 15969312.13 | 0.0115 | 99.366 | 1 | 1854.6 | Serviço Sem Composição
| '170304 | Ensaio de estanqueidade da rede de distribuição interna de gás Oxigênio | und | 1854.6 | 15971166.73 | 0.0115 | 99.3775 | 1 | 1854.6 | Serviço Sem Composição
| '170305 | Ensaio de estanqueidade da rede de distribuição interna de Mistura Carbogênica | und | 1854.6 | 15973021.33 | 0.0115 | 99.389 | 1 | 1854.6 | Serviço Sem Composição
| '299B.000177 | Porta equipamentos para canaleta de alumínio para 1 bloco e 2 RJ45, inclusive 1 bloco tomada retangular 10A na cor branca. Ref. Dutotec DT63140.10; DX99233.10. | und | 1831.94 | 15974853.27 | 0.0114 | 99.4004 | 22 | 83.27 | Serviço Composto
| '299B.000082 | Conector estanhado com Pino M12 para conector para SPDA estrutural, para cabos de 16 a 70mm², ref. TEL-630, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1810.2 | 15976663.47 | 0.0113 | 99.4117 | 30 | 60.34 | Serviço Composto
| '299B.000172 | Porta equipamentos para canaleta de alumínio para três blocos, inclusive 1 bloco tomada retangular 10A na cor vermelha e 2 blocos cegos na cor branca. Ref. Dutotec DT64444.10; DX99231.10; DX99200.00. | und | 1802.64 | 15978466.11 | 0.0112 | 99.4229 | 21 | 85.84 | Serviço Composto
| '299B.000099 | Mufla terminal primária unipolar uso externo para cabo 35/70mm² isolação 8,7/15kV em EPR - borracha de silicone | und | 1764.4 | 15980230.51 | 0.011 | 99.4339 | 4 | 441.1 | Serviço Composto
| '104796 | Demolição de guias, sarjetas ou sarjetões, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m | 1758.12 | 15981988.63 | 0.0109 | 99.4448 | 92 | 19.11 | Serviço Composto
| '299B.000112 | Tampa para condulete com uma tomada 20A 2P+T | und | 1752.75 | 15983741.38 | 0.0109 | 99.4557 | 41 | 42.75 | Serviço Composto
| '299B.000098 | Mufla terminal primária unipolar uso interno para cabo 35/70mm² isolação 8,7/15kV em EPR - borracha de silicone | und | 1739.96 | 15985481.34 | 0.0108 | 99.4665 | 4 | 434.99 | Serviço Composto
| '299B.000175 | Porta equipamentos para canaleta de alumínio para 2 blocos e 2 RJ45, inclusive 1 bloco tomada retangular 10A na cor branca e 1 bloco tomada retangular 10A na cor vermelha. Ref. Dutotec DT63440.10; DX99233.10; DX99231.10. | und | 1721.4 | 15987202.74 | 0.0107 | 99.4772 | 15 | 114.76 | Serviço Composto
| '299B.000151 | Câmera IP PoE Full HD, fixação em teto/forro - fornecimento e instalação. | 1 | 1720.86 | 15988923.6 | 0.0107 | 99.4879 | 6 | 286.81 | Serviço Composto
| '150875 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | und | 1624.32 | 15990547.92 | 0.0101 | 99.498 | 18 | 90.24 | Serviço Composto
| '299B.000120 | Chuveiro e lava-olhos de segurança acoplados, com acionamento manual, em aço carbono galvanizado com pintura na cor verde | und | 1618.24 | 15992166.16 | 0.0101 | 99.5081 | 1 | 1618.24 | Serviço Composto
| '299B.000063 | Remoção de Quadros de Baixa Tensão com reaproveitamento de cabos | UN | 1598.38 | 15993764.54 | 0.0099 | 99.518 | 1 | 1598.38 | Serviço Composto
| '299B.000165 | Sifão em cobre 5/8" para linha frigorígena - fornecimento e instalação | un | 1581.39 | 15995345.93 | 0.0098 | 99.5278 | 27 | 58.57 | Serviço Composto
| '010201 | Licenças e Taxas - CREA. (referente a ART de execução e projetos acima de R$ 15.000,00) | un | 1575.3 | 15996921.23 | 0.0098 | 99.5376 | 6 | 262.55 | Serviço Sem Composição
| '010106 | Projeto Básico e Executivo de Gases | m² | 1575.08 | 15998496.31 | 0.0098 | 99.5474 | 1544.2 | 1.02 | Serviço Sem Composição
| '94500 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1553.22 | 16000049.53 | 0.0097 | 99.5571 | 3 | 517.74 | Serviço Composto
| '92988 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 1504.44 | 16001553.97 | 0.0094 | 99.5665 | 21 | 71.64 | Serviço Composto
| '299B.000066 | Luminária para duas lâmpadas tubulares LED T8 de 120cm, sem controle de ofuscamento. De sobrepor. Incluindo rabicho de 60cm composto por cabo PP 3#1,5mm² 750V e plugue macho 2P+T | un | 1495.02 | 16003048.99 | 0.0093 | 99.5758 | 6 | 249.17 | Serviço Composto
| '299B.000107 | Tampa para condulete com Interruptor Simples três seções | und | 1473.83 | 16004522.82 | 0.0092 | 99.585 | 19 | 77.57 | Serviço Composto
| '299B.000155 | Calço de borracha maciço (4 unidades) - Fornecimento e instalação. | cj | 1447.47 | 16005970.29 | 0.009 | 99.594 | 27 | 53.61 | Serviço Composto
| '299B.000114 | Tampa para condulete com uma tomada 10A 2P+T | und | 1384.6 | 16007354.89 | 0.0086 | 99.6026 | 35 | 39.56 | Serviço Composto
| '89712 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 1378.8 | 16008733.69 | 0.0086 | 99.6112 | 36 | 38.3 | Serviço Composto
| '94792 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1345.2 | 16010078.89 | 0.0084 | 99.6196 | 8 | 168.15 | Serviço Composto
| '299B.000036 | Tubo de aço inox 1/2" | m | 1302.5 | 16011381.39 | 0.0081 | 99.6277 | 50 | 26.05 | Serviço Composto
| '89728 | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 1277.5 | 16012658.89 | 0.0079 | 99.6356 | 70 | 18.25 | Serviço Composto
| '89707 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 1274.4 | 16013933.29 | 0.0079 | 99.6435 | 20 | 63.72 | Serviço Composto
| '030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 1273.36 | 16015206.65 | 0.0079 | 99.6514 | 11.48 | 110.92 | Serviço Composto
| '299B.000104 | QD-HID - Quadro de Comando para Bomba de Hidrante, sobrepor, inclusive disjuntores tripolares de 32A e 25A, disjuntores monopolares de 16A e 20A, contator, chave manu.-aut., sinaleiras, botoeira emergência, trilhos DIN e canaletas | und | 1246.03 | 16016452.68 | 0.0078 | 99.6592 | 1 | 1246.03 | Serviço Composto
| '94497 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1239.2 | 16017691.88 | 0.0077 | 99.6669 | 8 | 154.9 | Serviço Composto
| '299B.000050 | Caixa sifonada pvc, 250x230x75mm, com tampa cega quadrada branca | und | 1233.89 | 16018925.77 | 0.0077 | 99.6746 | 7 | 176.27 | Serviço Composto
| '299B.000031 | Conector em bronze/latão, sem anel de solda, bolsa x rosca M, 15 mm x 1/2". Fornecimento e instalação. | und | 1231.2 | 16020156.97 | 0.0077 | 99.6823 | 57 | 21.6 | Serviço Composto
| '299B.000166 | Quadro de comando 800x600x200mm em chapa de aço, inclusive placa de montagem na cor laranja e placa de acrílico - fornecimento e instalação. | und | 1225.21 | 16021382.18 | 0.0076 | 99.6899 | 1 | 1225.21 | Serviço Composto
| '91885 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 1158.16 | 16022540.34 | 0.0072 | 99.6971 | 62 | 18.68 | Serviço Composto
| '299B.000137 | Calha com 6 Tomadas 2P+T, inclusive fixação em rack padrão 19". | und | 1142.4 | 16023682.74 | 0.0071 | 99.7042 | 10 | 114.24 | Serviço Composto
| '89625 | Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 1072.08 | 16024754.82 | 0.0067 | 99.7109 | 36 | 29.78 | Serviço Composto
| '99624 | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1069.48 | 16025824.3 | 0.0067 | 99.7176 | 2 | 534.74 | Serviço Composto
| '299B.000111 | Tampa para condulete com tomada 10A 2P+T e interruptor simples | und | 1060.63 | 16026884.93 | 0.0066 | 99.7242 | 17 | 62.39 | Serviço Composto
| '299B.000136 | Distribuidor interno óptico para uso em rack de 19" com adaptador SC-SC para 24 fibras. | und | 1045.64 | 16027930.57 | 0.0065 | 99.7307 | 1 | 1045.64 | Serviço Composto
| '299B.000085 | Caixa de passagem para telefone 60x60x15cm (sobrepor) fornecimento e instalacao. | und | 1024.5 | 16028955.07 | 0.0064 | 99.7371 | 2 | 512.25 | Serviço Composto
| '89724 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 941.8 | 16029896.87 | 0.0059 | 99.743 | 68 | 13.85 | Serviço Composto
| '299B.000051 | Tanque de Pressurização/Cilindro de pressão 10 lts vazio | und | 935.58 | 16030832.45 | 0.0058 | 99.7488 | 1 | 935.58 | Serviço Composto
| '299B.000109 | Tampa para condulete com Interruptor Simples uma seção | und | 920.46 | 16031752.91 | 0.0057 | 99.7545 | 29 | 31.74 | Serviço Composto
| '90374 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 918.22 | 16032671.13 | 0.0057 | 99.7602 | 31 | 29.62 | Serviço Composto
| '299B.000034 | Pintura de superfície metálica, tubo diâmetro 1/2" (15mm) com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m | 918 | 16033589.13 | 0.0057 | 99.7659 | 340 | 2.7 | Serviço Composto
| '89778 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 871.2 | 16034460.33 | 0.0054 | 99.7713 | 36 | 24.2 | Serviço Composto
| '94499 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 853.24 | 16035313.57 | 0.0053 | 99.7766 | 2 | 426.62 | Serviço Composto
| '150880 | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | und | 847.44 | 16036161.01 | 0.0053 | 99.7819 | 18 | 47.08 | Serviço Composto
| '299B.000108 | Tampa para condulete com Interruptor Simples duas seções | und | 819.75 | 16036980.76 | 0.0051 | 99.787 | 15 | 54.65 | Serviço Composto
| '299B.000115 | Curva vertical de inversão 90º para eletrocalha metálica perfurada 200x100mm, galvanizada, ref. ELETROPOLL EL 1329 - fornecimento e instalação. | und | 817.6 | 16037798.36 | 0.0051 | 99.7921 | 14 | 58.4 | Serviço Composto
| '92368 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 803.16 | 16038601.52 | 0.005 | 99.7971 | 3 | 267.72 | Serviço Composto
| '93009 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 791.96 | 16039393.48 | 0.0049 | 99.802 | 26 | 30.46 | Serviço Composto
| '89451 | Tubo, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 774.6 | 16040168.08 | 0.0048 | 99.8068 | 12 | 64.55 | Serviço Composto
| '92332 | Te em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de hidráulica predial - fornecimento e instalação. af_04/2022 | un | 707.7 | 16040875.78 | 0.0044 | 99.8112 | 30 | 23.59 | Serviço Composto
| '97111 | Execução de pavimento de concreto armado (pca), fck = 30 mpa, espessura de 15,0 cm. af_04/2022 | m2 | 703.94 | 16041579.72 | 0.0044 | 99.8156 | 2.18 | 322.91 | Serviço Composto
| '98526 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. af_03/2024 | un | 702.36 | 16042282.08 | 0.0044 | 99.82 | 4 | 175.59 | Serviço Composto
| '92644 | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 (3"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 688.74 | 16042970.82 | 0.0043 | 99.8243 | 2 | 344.37 | Serviço Composto
| '86877 | Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 680.24 | 16043651.06 | 0.0042 | 99.8285 | 8 | 85.03 | Serviço Composto
| '89750 | Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 674.88 | 16044325.94 | 0.0042 | 99.8327 | 6 | 112.48 | Serviço Composto
| '299B.000037 | Tubo de aço inox 3/4" | m | 673.2 | 16044999.14 | 0.0042 | 99.8369 | 15 | 44.88 | Serviço Composto
| '299B.000138 | Guia de Cabos Fechado na cor preta para Rack 19". | und | 665.72 | 16045664.86 | 0.0041 | 99.841 | 17 | 39.16 | Serviço Composto
| '103018 | Válvula de descarga metálica, base 1 1/4", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 650.82 | 16046315.68 | 0.004 | 99.845 | 2 | 325.41 | Serviço Composto
| '299B.000117 | Flange ou luva de acabamento de conexão em painel para eletrocalha perfurada de aço galvanizado de dimensão 200x100mm, ref. ELETROPOLL EL 1330 - fornecimento e instalação. | und | 648.48 | 16046964.16 | 0.004 | 99.849 | 28 | 23.16 | Serviço Composto
| '299B.000168 | Tampa terminal para canaleta de 25mm. Fabricada em composto termoplástico para acabamento das extremidades das canaletas de cor branca. Ref.: Dutotec DT49140.00 - fornecimento e instalação. | und | 642.6 | 16047606.76 | 0.004 | 99.853 | 45 | 14.28 | Serviço Composto
| '299B.000048 | Placa de sinalização de equipamento de combate a incêndio CÓDIGO E5 (NT 14/2010-ES) (Extintor de incêndio) | und | 632 | 16048238.76 | 0.0039 | 99.8569 | 16 | 39.5 | Serviço Composto
| '89806 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | un | 612.15 | 16048850.91 | 0.0038 | 99.8607 | 21 | 29.15 | Serviço Composto
| '89366 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 610.12 | 16049461.03 | 0.0038 | 99.8645 | 28 | 21.79 | Serviço Composto
| '299B.000044 | Placa de sinalização de segurança, CÓDIGO S2 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta para esquerda/direita) | und | 607.36 | 16050068.39 | 0.0038 | 99.8683 | 16 | 37.96 | Serviço Composto
| '190703 | Fusão com certificação de fibra óptica monomodo | und | 577.28 | 16050645.67 | 0.0036 | 99.8719 | 4 | 144.32 | Serviço Sem Composição
| '89362 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 575 | 16051220.67 | 0.0036 | 99.8755 | 46 | 12.5 | Serviço Composto
| '89726 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 567.6 | 16051788.27 | 0.0035 | 99.879 | 40 | 14.19 | Serviço Composto
| '89797 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 564.72 | 16052352.99 | 0.0035 | 99.8825 | 8 | 70.59 | Serviço Composto
| '96546 | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | kg | 548.36 | 16052901.35 | 0.0034 | 99.8859 | 27.16 | 20.19 | Serviço Composto
| '92642 | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 545.68 | 16053447.03 | 0.0034 | 99.8893 | 2 | 272.84 | Serviço Composto
| '103984 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 539.28 | 16053986.31 | 0.0034 | 99.8927 | 21 | 25.68 | Serviço Composto
| '299B.000019 | Bucha excêntrica, PVC, serie normal, dn 75x50mm, para esgoto | und | 523.6 | 16054509.91 | 0.0033 | 99.896 | 14 | 37.4 | Serviço Composto
| '92636 | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 (3"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 520.46 | 16055030.37 | 0.0032 | 99.8992 | 2 | 260.23 | Serviço Composto
| '010202 | Licenças e Taxas - CREA. (referente a ART de execução e projetos abaixo de R$ 15.000,00) | un | 498.2 | 16055528.57 | 0.0031 | 99.9023 | 5 | 99.64 | Serviço Sem Composição
| '92327 | Cotovelo em cobre, dn 22 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de hidráulica predial - fornecimento e instalação. af_04/2022 | un | 496.8 | 16056025.37 | 0.0031 | 99.9054 | 16 | 31.05 | Serviço Composto
| '299B.000135 | Bloco terminal de engate rápido M10 Bargoa com suporte ou bastidor | und | 493.95 | 16056519.32 | 0.0031 | 99.9085 | 15 | 32.93 | Serviço Composto
| '299B.000045 | Placa de sinalização de segurança, CÓDIGO S12 (NT14/2010) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA") | und | 493.48 | 16057012.8 | 0.0031 | 99.9116 | 13 | 37.96 | Serviço Composto
| '299B.000102 | Quadro de comando 400x300x200mm em chapa de aço, inclusive placa de montagem na cor laranja e placa de acrílico - fornecimento e instalação. | und | 486.93 | 16057499.73 | 0.003 | 99.9146 | 1 | 486.93 | Serviço Composto
| '299B.000072 | Tampa para condulete com tomada 10A 2P+T e interruptor simples duas seções | un | 484.92 | 16057984.65 | 0.003 | 99.9176 | 9 | 53.88 | Serviço Composto
| '97897 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x0,6x0,5 m. af_12/2020 | un | 483.79 | 16058468.44 | 0.003 | 99.9206 | 1 | 483.79 | Serviço Composto
| '299B.000017 | Bucha excêntrica, PVC, serie normal, dn 100x50mm, para esgoto | und | 478.06 | 16058946.5 | 0.003 | 99.9236 | 11 | 43.46 | Serviço Composto
| '299B.000049 | Tampa em ferro fundido para caixa de hidrante de recalque, 60x40cm | und | 468.68 | 16059415.18 | 0.0029 | 99.9265 | 1 | 468.68 | Serviço Composto
| '299B.000110 | Tampa cega para condulete | und | 460.32 | 16059875.5 | 0.0029 | 99.9294 | 56 | 8.22 | Serviço Composto
| '94797 | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 432.44 | 16060307.94 | 0.0027 | 99.9321 | 4 | 108.11 | Serviço Composto
| '89513 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 412.62 | 16060720.56 | 0.0026 | 99.9347 | 3 | 137.54 | Serviço Composto
| '299B.000071 | Tampa para condulete com duas tomadas 20A 2P+T | un | 400.54 | 16061121.1 | 0.0025 | 99.9372 | 7 | 57.22 | Serviço Composto
| '98529 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. af_03/2024 | un | 400.04 | 16061521.14 | 0.0025 | 99.9397 | 4 | 100.01 | Serviço Composto
| '299B.000027 | Abraçadeira metálica tipo D com cunha para tubo de cobre 3/4". Fornecimento e instalação. | und | 396.6 | 16061917.74 | 0.0025 | 99.9422 | 30 | 13.22 | Serviço Composto
| '299B.000116 | Terminal de fechamento para eletrocalha de aço galvanizado de dimensão 200x100mm, ref. ELETROPOLL EL 1387 - fornecimento e instalação. | und | 389.16 | 16062306.9 | 0.0024 | 99.9446 | 18 | 21.62 | Serviço Composto
| '94798 | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 356.5 | 16062663.4 | 0.0022 | 99.9468 | 2 | 178.25 | Serviço Composto
| '98107 | Caixa de gordura simples (capacidade: 36 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m. af_12/2020 | un | 349.47 | 16063012.87 | 0.0022 | 99.949 | 1 | 349.47 | Serviço Composto
| '160676 | Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta | und | 336.44 | 16063349.31 | 0.0021 | 99.9511 | 2 | 168.22 | Serviço Composto
| '299B.000032 | Cotovelo de aço inoxidável, 90 graus, sem anel de solda, 1/2", instalado em ramal e sub-ramal - fornecimento e instalação. | und | 330.9 | 16063680.21 | 0.0021 | 99.9532 | 10 | 33.09 | Serviço Composto
| '89617 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 328.02 | 16064008.23 | 0.002 | 99.9552 | 33 | 9.94 | Serviço Composto
| '100762 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020 | m2 | 313.14 | 16064321.37 | 0.0019 | 99.9571 | 4.62 | 67.78 | Serviço Composto
| '299B.000187 | Tomada dupla para piso com placa de acabamento | un | 304.53 | 16064625.9 | 0.0019 | 99.959 | 3 | 101.51 | Serviço Composto
| '86914 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 291.84 | 16064917.74 | 0.0018 | 99.9608 | 3 | 97.28 | Serviço Composto
| '103019 | Registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em instalação predial de incêndio, 45 graus, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 278.04 | 16065195.78 | 0.0017 | 99.9625 | 1 | 278.04 | Serviço Composto
| '299B.000047 | Placa de sinalização de equipamento de combate a incêndio CÓDIGO E7 (NT 14/2010-ES) (Abrigo de mangueira) | und | 276.5 | 16065472.28 | 0.0017 | 99.9642 | 7 | 39.5 | Serviço Composto
| '98278 | Cabo telefônico ci-50 30 pares instalado em prumada - fornecimento e instalação. af_11/2019 | m | 263.7 | 16065735.98 | 0.0016 | 99.9658 | 15 | 17.58 | Serviço Composto
| '299B.000035 | Pintura de superfície metálica, tubo diâmetro 3/4" com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi. | m | 262.6 | 16065998.58 | 0.0016 | 99.9674 | 65 | 4.04 | Serviço Composto
| '299B.000096 | Vergalhão de cobre 1/4", pintado nas cores preto, vermelho e branco (fases A, B e C) - fornecimento e instalação. | m | 258.45 | 16066257.03 | 0.0016 | 99.969 | 5 | 51.69 | Serviço Composto
| '299B.000133 | Braçadeira BC - 3 para cabo telefônico, padrão Telebrás. | und | 256.5 | 16066513.53 | 0.0016 | 99.9706 | 45 | 5.7 | Serviço Composto
| '92333 | Te em cobre, dn 22 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de hidráulica predial - fornecimento e instalação. af_04/2022 | un | 246.36 | 16066759.89 | 0.0015 | 99.9721 | 6 | 41.06 | Serviço Composto
| '89746 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 228.42 | 16066988.31 | 0.0014 | 99.9735 | 6 | 38.07 | Serviço Composto
| '299B.000164 | Sifão em cobre 3/8" para linha frigorígena - fornecimento e instalação | un | 223.36 | 16067211.67 | 0.0014 | 99.9749 | 8 | 27.92 | Serviço Composto
| '299B.000052 | Pressostato 100 / 150 PSI sem válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente | und | 208.12 | 16067419.79 | 0.0013 | 99.9762 | 1 | 208.12 | Serviço Composto
| '89752 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 205.2 | 16067624.99 | 0.0013 | 99.9775 | 20 | 10.26 | Serviço Composto
| '299B.000018 | Bucha excêntrica, PVC, serie normal, dn 100x75mm, para esgoto | und | 191.4 | 16067816.39 | 0.0012 | 99.9787 | 4 | 47.85 | Serviço Composto
| '89367 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 189.97 | 16068006.36 | 0.0012 | 99.9799 | 11 | 17.27 | Serviço Composto
| '299B.000028 | Luva de redução de 3/4" para 1/2" em cobre | und | 187.14 | 16068193.5 | 0.0012 | 99.9811 | 6 | 31.19 | Serviço Composto
| '101917 | Manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 185.6 | 16068379.1 | 0.0012 | 99.9823 | 1 | 185.6 | Serviço Composto
| '104341 | Bucha de redução longa, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 40 mm, junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 175.56 | 16068554.66 | 0.0011 | 99.9834 | 12 | 14.63 | Serviço Composto
| '92314 | Luva em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal de distribuição de hidráulica predial - fornecimento e instalação. af_04/2022 | un | 166.35 | 16068721.01 | 0.001 | 99.9844 | 15 | 11.09 | Serviço Composto
| '89630 | Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 161.2 | 16068882.21 | 0.001 | 99.9854 | 2 | 80.6 | Serviço Composto
| '299B.000163 | Sifão em cobre 1/2" para linha frigorígena - fornecimento e instalação | un | 160.28 | 16069042.49 | 0.001 | 99.9864 | 4 | 40.07 | Serviço Composto
| '100722 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 | m2 | 154.08 | 16069196.57 | 0.001 | 99.9874 | 4.62 | 33.35 | Serviço Composto
| '299B.000046 | Placa de sinalização de segurança CÓDIGO S8 (NT14/2010) (Seta indicação fuga - escada) | und | 151.84 | 16069348.41 | 0.0009 | 99.9883 | 4 | 37.96 | Serviço Composto
| '160119 | Anel guia para telefone | und | 134.25 | 16069482.66 | 0.0008 | 99.9891 | 15 | 8.95 | Serviço Composto
| '92377 | Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 124.01 | 16069606.67 | 0.0008 | 99.9899 | 1 | 124.01 | Serviço Composto
| '299B.000043 | Acionador da bomba hidráulica | und | 115.15 | 16069721.82 | 0.0007 | 99.9906 | 1 | 115.15 | Serviço Composto
| '299B.000033 | Cotovelo de aço inoxidável, 90 graus, sem anel de solda, 3/4", instalado em ramal e sub-ramal - fornecimento e instalação. | und | 112.14 | 16069833.96 | 0.0007 | 99.9913 | 3 | 37.38 | Serviço Composto
| '299B.000105 | Tomada de sobrepor 3P + T + N - 32A-9h / 200-250V~. IP44. Ref. N5209 - Steck ou equivalente | und | 99.09 | 16069933.05 | 0.0006 | 99.9919 | 1 | 99.09 | Serviço Composto
| '299B.000132 | Braçadeira BC - 5 para cabo telefônico, padrão Telebrás. | und | 90.9 | 16070023.95 | 0.0006 | 99.9925 | 15 | 6.06 | Serviço Composto
| '299B.000145 | Cordão duplex de fibra óptica monomodo, com conetores SC-SC | und | 88.28 | 16070112.23 | 0.0005 | 99.993 | 2 | 44.14 | Serviço Composto
| '299B.000134 | Braçadeira BC - 1 para cabo telefônico, padrão Telebrás. | und | 85.8 | 16070198.03 | 0.0005 | 99.9935 | 15 | 5.72 | Serviço Composto
| '97498 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 25 (1"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 81.49 | 16070279.52 | 0.0005 | 99.994 | 1 | 81.49 | Serviço Composto
| '92315 | Luva em cobre, dn 22 mm, sem anel de solda, instalado em ramal de distribuição de hidráulica predial - fornecimento e instalação. af_04/2022 | un | 79.7 | 16070359.22 | 0.0005 | 99.9945 | 5 | 15.94 | Serviço Composto
| '89623 | Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 76.62 | 16070435.84 | 0.0005 | 99.995 | 3 | 25.54 | Serviço Composto
| '299B.000188 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4? | un | 71.52 | 16070507.36 | 0.0004 | 99.9954 | 3 | 23.84 | Serviço Composto
| '103999 | Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 65.76 | 16070573.12 | 0.0004 | 99.9958 | 4 | 16.44 | Serviço Composto
| '89620 | Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 62.48 | 16070635.6 | 0.0004 | 99.9962 | 4 | 15.62 | Serviço Composto
| '89731 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 59.25 | 16070694.85 | 0.0004 | 99.9966 | 3 | 19.75 | Serviço Composto
| '103985 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 58.28 | 16070753.13 | 0.0004 | 99.997 | 2 | 29.14 | Serviço Composto
| '89353 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 57.99 | 16070811.12 | 0.0004 | 99.9974 | 1 | 57.99 | Serviço Composto
| '299B.000180 | Pig tails de fibra óptica monomodo com conector SC da FURUKAWA ou equivalente. | und | 54.16 | 16070865.28 | 0.0003 | 99.9977 | 4 | 13.54 | Serviço Composto
| '89400 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 53 | 16070918.28 | 0.0003 | 99.998 | 2 | 26.5 | Serviço Composto
| '299B.000073 | Tampa para condulete com tomada 20A 2P+T e interruptor simples uma seção | un | 50.7 | 16070968.98 | 0.0003 | 99.9983 | 1 | 50.7 | Serviço Composto
| '299B.000029 | Luva de redução de 3/4" para 1/2" em aço inoxidável | und | 44.58 | 16071013.56 | 0.0003 | 99.9986 | 1 | 44.58 | Serviço Composto
| '299B.000030 | Te de aço inoxidável, sem anel de solda, dn 1/2", instalado em ramal e sub-ramal - fornecimento e instalação. | und | 43.1 | 16071056.66 | 0.0003 | 99.9989 | 1 | 43.1 | Serviço Composto
| '104003 | Bucha de redução , longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 38.6 | 16071095.26 | 0.0002 | 99.9991 | 2 | 19.3 | Serviço Composto
| '299B.000094 | Suporte para mufla - fornecimento e instalação | und | 34.97 | 16071130.23 | 0.0002 | 99.9993 | 1 | 34.97 | Serviço Composto
| '89753 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 25.64 | 16071155.87 | 0.0002 | 99.9995 | 2 | 12.82 | Serviço Composto