## Planilha Orçamentária
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
Planilha Orçamentária
Orçamento: 929201 - CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL E INVERTER 2021 |  |  |  |  | Leis Sociais: 85
Orgão Cliente: PREFEITURA UNIVERSITÁRIA |  |  |  |  | BDI: 30,9
2771
Planilha: GOIABEIRAS, MARUÍPE E BASE OCEANOGRÁFICA |  |  |  |  | Data Base: Novembro/2020
Local: RUA AVENIDA FERNANDO FERRARI - GOIABEIRAS - VITÓRIA/ES
Item | Fonte/Código | Especificação do Serviço | Und. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
'01 |  | INSTALAÇÃO DE APARELHOS
'0101 |  | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
'010101 | MERCADO | Instalação de Evaporadora de 7.000 até 24.000 BTUs - Vitória | un | 371 | 250 | 92750 | 1
'010102 | MERCADO | Instalação de Evaporadora de 28.000 até 36.000 BTUs - Vitória | un | 65 | 300 | 19500 | 2
'010103 | MERCADO | Instalação de Evaporadora de 40.000 até 60.000 BTUs - Vitória | un | 112 | 543.33 | 60852.96 | 3
'010104 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 7.000 até 24.000 BTU (até 2 m de altura) - Vitória | un | 290 | 260 | 75400 | 4
'010105 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 28.000 até 36.000 BTUs (até 2 m de altura) - Vitória | un | 52 | 300 | 15600 | 5
'010106 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (até 2 m de altura) - Vitória | un | 90 | 500 | 45000 | 6
'010107 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 7.000 até 24.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - Vitória | un | 81 | 453.33 | 36719.73 | 7
'010108 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 28.000 até 36.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - Vitória | un | 13 | 546.67 | 7106.71 | 8
'010109 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (acima de 2 m de altura) | un | 22 | 810 | 17820 | 9
'0102 |  | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
'010201 | MERCADO | Desinstalação de Evaporadora de 7.000 até 24.000 BTUs - Vitória | un | 186 | 150 | 27900 | 10
'010202 | MERCADO | Desinstalação de Evaporadora de 28.000 até 36.000 BTUs - Vitória | un | 33 | 200 | 6600 | 11
'010203 | MERCADO | Desinstalação de Evaporadora de 40.000 até 60.000 BTUs - Vitória | un | 56 | 300 | 16800 | 12
'010204 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 7.000 até 24.000 BTUs (até 2 m de altura) - Vitória | un | 111 | 290 | 32190 | 13
'010205 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 28.000 até 36.000 BTUs (até 2 m de altura) - Vitória | un | 20 | 316.67 | 6333.4 | 14
'010206 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (até 2 m de altura) - Vitória | un | 34 | 300 | 10200 | 15
'010207 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 7.000 até 24.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - Vitória | un | 75 | 320 | 24000 | 16
'010208 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 28.000 até 36.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - Vitória | un | 13 | 350 | 4550 | 17
'010209 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - Vitória | un | 22 | 380 | 8360 | 18
'0103 |  | INSTALAÇÃO DE LINHAS FRIGORÍGENAS
'010301 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 3/8" e 1/4", cabo PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 900 | 169.76 | 152784 | 19
'010302 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 1/2" e 1/4", cabo PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 450 | 179.15 | 80617.5 | 20
'010303 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 5/8" e 3/8", cabo PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 450 | 205.64 | 92538 | 21
'010304 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 3/4" e 3/8", 3 cabos PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 750 | 252.1 | 189075 | 22
'0104 |  | ACESSÓRIOS PARA TUBOS DE COBRE
'010401 | PU/UFES | Curva de cobre 90º 3/4" para linha frigorígena. - Fornecimento e instalação. | un | 45 | 22.65 | 1019.25 | 23
'010402 | PU/UFES | Sifão em looping de cobre 1/2" ou 5/8" para linha frigorígena. - Fornecimento e instalação. | un | 10 | 23.55 | 235.5 | 24
'010403 | PU/UFES | Sifão em looping de cobre 3/4" para linha frigorígena. - Fornecimento e instalação. | un | 10 | 51.64 | 516.4 | 25
'02 |  | DEMAIS SERVIÇOS
'0201 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
'020101 | SINAPI - 91926 - 57 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 1400 | 3.95 | 5530 | 26
'020102 | SINAPI - 91928 - 57 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 800 | 6.34 | 5072 | 27
'020103 | SINAPI - 91930 - 57 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 600 | 8.65 | 5190 | 28
'020104 | SINAPI - 93662 - 55 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 55 | 66.72 | 3669.6 | 29
'020105 | SINAPI - 93663 - 55 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 30 | 66.72 | 2001.6 | 30
'020106 | SINAPI - 93664 - 55 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 75 | 69.68 | 5226 | 31
'020107 | SINAPI - 93670 - 55 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 22 | 84.18 | 1851.96 | 32
'020108 | PU/UFES | Condulete múltiplo em PVC, com tampa, adaptadores e tampões, para eletrodutos 1/2", 3/4" ou 1" - Fornecimento e instalação | und | 60 | 19.26 | 1155.6 | 33
'020109 | SINAPI - 91871 - 57 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 240 | 12.58 | 3019.2 | 34
'020110 | SINAPI - 91914 - 57 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 30 | 14.86 | 445.8 | 35
'020111 | SINAPI - 91993 - 56 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 55 | 48.29 | 2655.95 | 36
'020112 | PU/UFES | Plugue macho de tomada, 2P+T 20A. - Fornecimento e instalação. | un | 55 | 27.88 | 1533.4 | 37
'0202 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
'020201 | LABOR/SINAPI/PU-UFES - 141609 - 57 | Tubo de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 700 | 41.68 | 29176 | 38
'020202 | PU/UFES | Joelho 90º de PVC roscável, diâm. 3/4" (25mm). - Fornecimento e instalação | un | 175 | 14.83 | 2595.25 | 39
'020203 | PU/UFES | Tubo flexível 1/2" para dreno em linha frigorígena. Fornecimento e instalação. | m | 1110 | 8.33 | 9246.3 | 40
'0203 |  | RASGOS, FUROS E ACABAMENTOS
'020301 | PU/UFES | Furo em alvenaria para passagem de linha frigorígena, inclusive recomposição. | un | 220 | 48.62 | 10696.4 | 41
'020302 | PU/UFES | Furo em concreto para passagem de linha frigorígena, inclusive recomposição. | un | 25 | 114.11 | 2852.75 | 42
'0204 |  | ACESSÓRIOS
'020401 | PU/UFES | Fornecimento de botija de gás R410 13,6kg. | und | 25 | 473.37 | 11834.25 | 43
'020402 | PU/UFES | Suporte para condensadora até 12.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 186 | 59.97 | 11154.42 | 44
'020403 | PU/UFES | Suporte para condensadora 18.000 até 24.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 185 | 79.08 | 14629.8 | 45
'020404 | PU/UFES | Suporte para condensadora a partir de 30.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 112 | 164.17 | 18387.04 | 46
'020405 | PU/UFES | Suporte para evaporadora a partir de 36.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 80 | 110.36 | 8828.8 | 47
'020406 | PU/UFES | Calço de borracha maciço (4 unidades) - Fornecimento e instalação. | cj | 65 | 30.5 | 1982.5 | 48
1183203.07
Planilha: SÃO MATEUS |  | SÃO MATEUS/ES |  |  | Data Base: Novembro/2020
Local: RUA RODOVIA BR-101 NORTE - DO KM 5001,000 AO KM 5801,990 - LITORÂNEO - SÃO MATEUS/ES
Item | Fonte/Código | Especificação do Serviço | Und. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
'01 |  | INSTALAÇÃO DE APARELHOS
'0101 |  | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
'010101 | MERCADO | Instalação de Evaporadora de 7.000 até 24.000 BTUs - São Mateus | un | 135 | 350 | 47250 | 49
'010102 | MERCADO | Instalação de Evaporadora de 28.000 até 36.000 BTUs - São Mateus | un | 5 | 400 | 2000 | 50
'010103 | MERCADO | Instalação de Evaporadora de 40.000 até 60.000 BTUs - São Mateus | un | 5 | 600 | 3000 | 51
'010104 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 7.000 até 24.000 BTU (até 2 m de altura) - São Mateus | un | 5 | 393.33 | 1966.65 | 52
'010105 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 28.000 até 36.000 BTUs (até 2 m de altura) - São Mateus | un | 5 | 400 | 2000 | 53
'010106 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (até 2 m de altura) - São Mateus | un | 5 | 600 | 3000 | 54
'010107 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 7.000 até 24.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - São Mateus | un | 135 | 510 | 68850 | 55
'010108 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 28.000 até 36.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - São Mateus | un | 5 | 603.33 | 3016.65 | 56
'010109 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - São Mateus | un | 5 | 866.67 | 4333.35 | 57
'0102 |  | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
'010201 | MERCADO | Desinstalação de Evaporadora de 7.000 até 24.000 BTUs - São Mateus | un | 77 | 250 | 19250 | 58
'010202 | MERCADO | Desinstalação de Evaporadora de 28.000 até 36.000 BTUs - São Mateus | un | 68 | 276.67 | 18813.56 | 59
'010203 | MERCADO | Desinstalação de Evaporadora de 40.000 até 60.000 BTUs - São Mateus | un | 5 | 300 | 1500 | 60
'010204 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 7.000 até 24.000 BTUs (até 2 m de altura) - São Mateus | un | 5 | 346.67 | 1733.35 | 61
'010205 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 28.000 até 36.000 BTUs (até 2 m de altura) - São Mateus | un | 5 | 373.33 | 1866.65 | 62
'010206 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (até 2 m de altura) - São Mateus | un | 5 | 350 | 1750 | 63
'010207 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 7.000 até 24.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - São Mateus | un | 77 | 376.67 | 29003.59 | 64
'010208 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 28.000 até 36.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - São Mateus | un | 68 | 406.67 | 27653.56 | 65
'010209 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - São Mateus | un | 5 | 450 | 2250 | 66
'0103 |  | INSTALAÇÃO DE LINHAS FRIGORÍGENAS
'010301 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 3/8" e 1/4", cabo PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 100 | 169.76 | 16976 | 67
'010302 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 1/2" e 1/4", cabo PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 100 | 179.15 | 17915 | 68
'010303 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 5/8" e 3/8", cabo PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 100 | 205.64 | 20564 | 69
'010304 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 3/4" e 3/8", 3 cabos PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 200 | 252.1 | 50420 | 70
'0104 |  | ACESSÓRIOS PARA TUBOS DE COBRE
'010401 | PU/UFES | Curva de cobre 90º 3/4" para linha frigorígena. - Fornecimento e instalação. | un | 10 | 22.65 | 226.5 | 71
'010402 | PU/UFES | Sifão em looping de cobre 1/2" ou 5/8" para linha frigorígena. - Fornecimento e instalação. | un | 10 | 23.55 | 235.5 | 72
'010403 | PU/UFES | Sifão em looping de cobre 3/4" para linha frigorígena. - Fornecimento e instalação. | un | 10 | 51.64 | 516.4 | 73
'02 |  | DEMAIS SERVIÇOS
'0201 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
'020101 | SINAPI - 91926 - 57 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 100 | 3.95 | 395 | 74
'020102 | SINAPI - 91928 - 57 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 100 | 6.34 | 634 | 75
'020103 | SINAPI - 93662 - 55 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 60 | 66.72 | 4003.2 | 76
'020104 | SINAPI - 93663 - 55 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 10 | 66.72 | 667.2 | 77
'020105 | SINAPI - 93670 - 55 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 10 | 84.18 | 841.8 | 78
'020106 | PU/UFES | Condulete múltiplo em PVC, com tampa, adaptadores e tampões, para eletrodutos 1/2", 3/4" ou 1" - Fornecimento e instalação | und | 10 | 19.26 | 192.6 | 79
'020107 | SINAPI - 91871 - 57 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 60 | 12.58 | 754.8 | 80
'020108 | SINAPI - 91914 - 57 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 10 | 14.86 | 148.6 | 81
'020109 | SINAPI - 91993 - 56 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 10 | 48.29 | 482.9 | 82
'020110 | PU/UFES | Plugue macho de tomada, 2P+T 20A. - Fornecimento e instalação. | un | 10 | 27.88 | 278.8 | 83
'0202 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
'020201 | LABOR/SINAPI/PU-UFES - 141609 - 57 | Tubo de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 10 | 41.68 | 416.8 | 84
'020202 | PU/UFES | Joelho 90º de PVC roscável, diâm. 3/4" (25mm). - Fornecimento e instalação | un | 10 | 14.83 | 148.3 | 85
'020203 | PU/UFES | Tubo flexível 1/2" para dreno em linha frigorígena. Fornecimento e instalação. | m | 100 | 8.33 | 833 | 86
'0203 |  | RASGOS, FUROS E ACABAMENTOS
'020301 | PU/UFES | Furo em alvenaria para passagem de linha frigorígena, inclusive recomposição. | un | 10 | 48.62 | 486.2 | 87
'020302 | PU/UFES | Furo em concreto para passagem de linha frigorígena, inclusive recomposição. | un | 10 | 114.11 | 1141.1 | 88
'0204 |  | ACESSÓRIOS
'020401 | PU/UFES | Fornecimento de botija de gás R410 13,6kg. | und | 20 | 473.37 | 9467.4 | 89
'020402 | PU/UFES | Suporte para condensadora até 12.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 10 | 59.97 | 599.7 | 90
'020403 | PU/UFES | Suporte para condensadora 18.000 até 24.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 10 | 79.08 | 790.8 | 91
'020404 | PU/UFES | Suporte para condensadora a partir de 30.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 10 | 164.17 | 1641.7 | 92
'020405 | PU/UFES | Suporte para evaporadora a partir de 36.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 10 | 110.36 | 1103.6 | 93
'020406 | PU/UFES | Calço de borracha maciço (4 unidades) - Fornecimento e instalação. | cj | 50 | 30.5 | 1525 | 94
372643.26
Planilha: ALEGRE, RIVE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO E JERÔNIMO MONTEIRO |  |  |  |  | Data Base: Novembro/2020
Local: AV ALTO UNIVERSITÁRIO - ALTO UNIVERSITÁRIO, S/N - ALEGRE/ES
Item | Fonte/Código | Especificação do Serviço | Und. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
'01 |  | INSTALAÇÃO DE APARELHOS
'0101 |  | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
'010101 | MERCADO | Instalação de Evaporadora de 7.000 até 24.000 BTUs - Alegre | un | 142 | 333.33 | 47332.86 | 95
'010102 | MERCADO | Instalação de Evaporadora de 28.000 até 36.000 BTUs - Alegre | un | 6 | 400 | 2400 | 96
'010103 | MERCADO | Instalação de Evaporadora de 40.000 até 60.000 BTUs - Alegre | un | 18 | 583.33 | 10499.94 | 97
'010104 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 7.000 até 24.000 BTU (até 2 m de altura) - Alegre | un | 41 | 376.67 | 15443.47 | 98
'010105 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 28.000 até 36.000 BTUs (até 2 m de altura) - Alegre | un | 2 | 400 | 800 | 99
'010106 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (até 2 m de altura) -Alegre | un | 10 | 600 | 6000 | 100
'010107 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 7.000 até 24.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - Alegre | un | 101 | 493.33 | 49826.33 | 101
'010108 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 28.000 até 36.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - Alegre | un | 4 | 586.67 | 2346.68 | 102
'010109 | MERCADO | Instalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - Alegre | un | 8 | 850 | 6800 | 103
'0102 |  | DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
'010201 | MERCADO | Desinstalação de Evaporadora de 7.000 até 24.000 BTUs - Alegre | un | 10 | 250 | 2500 | 104
'010202 | MERCADO | Desinstalação de Evaporadora de 28.000 até 36.000 BTUs - Alegre | un | 6 | 260 | 1560 | 105
'010203 | MERCADO | Desinstalação de Evaporadora de 40.000 até 60.000 BTUs - Alegre | un | 7 | 300 | 2100 | 106
'010204 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 7.000 até 24.000 BTUs (até 2 m de altura) - Alegre | un | 5 | 300 | 1500 | 107
'010205 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 28.000 até 36.000 BTUs (até 2 m de altura) - Alegre | un | 2 | 300 | 600 | 108
'010206 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (até 2 m de altura) - Alegre | un | 4 | 300 | 1200 | 109
'010207 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 7.000 até 24.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - Alegre | un | 5 | 360 | 1800 | 110
'010208 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 28.000 até 36.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - Alegre | un | 4 | 390 | 1560 | 111
'010209 | MERCADO | Desinstalação de Condensadora de 40.000 até 60.000 BTUs (acima de 2 m de altura) - Alegre | un | 3 | 400 | 1200 | 112
'0103 |  | INSTALAÇÃO DE LINHAS FRIGORÍGENAS
'010301 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 3/8" e 1/4", cabo PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 50 | 169.76 | 8488 | 113
'010302 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 1/2" e 1/4", cabo PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 200 | 179.15 | 35830 | 114
'010303 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 5/8" e 3/8", cabo PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 150 | 205.64 | 30846 | 115
'010304 | PU/UFES | Linha frigorígena para aparelhos de ar condicionado, inclusive fixação, tubos de cobre de 3/4" e 3/8", 3 cabos PP 3x2,5mm², espumas, fita PVC e fita isolante. - Fornecimento e instalação | m | 300 | 252.1 | 75630 | 116
'0104 |  | ACESSÓRIOS PARA TUBOS DE COBRE
'010401 | PU/UFES | Curva de cobre 90º 3/4" para linha frigorígena. - Fornecimento e instalação. | un | 20 | 22.65 | 453 | 117
'010402 | PU/UFES | Sifão em looping de cobre 1/2" ou 5/8" para linha frigorígena. - Fornecimento e instalação. | un | 30 | 23.55 | 706.5 | 118
'010403 | PU/UFES | Sifão em looping de cobre 3/4" para linha frigorígena. - Fornecimento e instalação. | un | 20 | 51.64 | 1032.8 | 119
'02 |  | DEMAIS SERVIÇOS
'0201 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
'020101 | SINAPI - 91926 - 57 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 300 | 3.95 | 1185 | 120
'020102 | SINAPI - 91928 - 57 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 200 | 6.34 | 1268 | 121
'020103 | SINAPI - 91930 - 57 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 162 | 8.65 | 1401.3 | 122
'020104 | SINAPI - 93662 - 55 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 20 | 66.72 | 1334.4 | 123
'020105 | SINAPI - 93663 - 55 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 35 | 66.72 | 2335.2 | 124
'020106 | SINAPI - 93664 - 55 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 18 | 69.68 | 1254.24 | 125
'020107 | SINAPI - 93670 - 55 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 35 | 84.18 | 2946.3 | 126
'020108 | PU/UFES | Condulete múltiplo em PVC, com tampa, adaptadores e tampões, para eletrodutos 1/2", 3/4" ou 1" - Fornecimento e instalação | und | 15 | 19.26 | 288.9 | 127
'020109 | SINAPI - 91871 - 57 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 50 | 12.58 | 629 | 128
'020110 | SINAPI - 91914 - 57 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 10 | 14.86 | 148.6 | 129
'020111 | SINAPI - 91993 - 56 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 50 | 48.29 | 2414.5 | 130
'020112 | PU/UFES | Plugue macho de tomada, 2P+T 20A. - Fornecimento e instalação. | un | 50 | 27.88 | 1394 | 131
'0202 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
'020201 | LABOR/SINAPI/PU-UFES - 141609 - 57 | Tubo de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 80 | 41.68 | 3334.4 | 132
'020202 | PU/UFES | Joelho 90º de PVC roscável, diâm. 3/4" (25mm). - Fornecimento e instalação | un | 30 | 14.83 | 444.9 | 133
'020203 | PU/UFES | Tubo flexível 1/2" para dreno em linha frigorígena. Fornecimento e instalação. | m | 300 | 8.33 | 2499 | 134
'0203 |  | RASGOS, FUROS E ACABAMENTOS
'020301 | PU/UFES | Furo em alvenaria para passagem de linha frigorígena, inclusive recomposição. | un | 80 | 48.62 | 3889.6 | 135
'020302 | PU/UFES | Furo em concreto para passagem de linha frigorígena, inclusive recomposição. | un | 5 | 114.11 | 570.55 | 136
'0204 |  | ACESSÓRIOS
'020401 | PU/UFES | Fornecimento de botija de gás R410 13,6kg. | und | 10 | 473.37 | 4733.7 | 137
'020402 | PU/UFES | Suporte para condensadora até 12.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 40 | 59.97 | 2398.8 | 138
'020403 | PU/UFES | Suporte para condensadora 18.000 até 24.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 40 | 79.08 | 3163.2 | 139
'020404 | PU/UFES | Suporte para condensadora a partir de 30.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 40 | 164.17 | 6566.8 | 140
'020405 | PU/UFES | Suporte para evaporadora a partir de 36.000 BTUs (2 unidades) - Fornecimento e instalação. | par | 40 | 110.36 | 4414.4 | 141
'020406 | PU/UFES | Calço de borracha maciço (4 unidades) - Fornecimento e instalação. | cj | 10 | 30.5 | 305 | 142
357375.37
1913221.7